Приложение

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 11.05.2022 № 870

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2021г. модернизации имущества*** ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий

по Концессионному соглашению от 11.12.2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Кол-во, шт.** | **Балансовая**  **стоимость, руб.** | **Мероприятия, выполненные**  **в 2021г.** | **Сумма в руб. без НДС** | **Документы основания** |
| **Комплекс Электрокотельной №1, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50** | | | | | | | | | |
| 1 | 16415 | Деаратор вакуумный ДСВ-200 | - | 1 | 27 984,60 | Техническое перевооружение эл.котельной №1 рп.Черемушки. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации (реализация разделов проекта ТХ и АС)  Выполнен 1 этап технического перевооружения (приобретено технологическое оборудование с монтажом, завершены СМР по устройству металлоконструкций под баки и деаэратор с обвязкой трубопроводов).  В 2021 году завершение работ с вводом в эксплуатацию смонтированного оборудования, а также монтаж системы автоматизированного управления технологическим оборудованием | 3 436 262,03 | Договор подряда №12-21 от 15.02.2021;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 30.06.2021г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №2 от 14.09.2021г.;  Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 30.06.2021г.;  Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №2 от 14.09.2021г.;  Счет-фактура №УТ-98 от 30.06.2021г.;  Счет-фактура №УТ-168 от 14.09.2021г.;  Акт на списание ТМЦ №БЭН00005329 от 04.10.2021,  Акт на списание ТМЦ №БЭН00005562 от 26.10.2021;  Бухгалтерская справка БЭН00000436 от 28.10.2021г. |
| 2 | 16403 | Котел водонагрейный КЭВ-600/6 | - | 1 | 30 543,66 | Приобретение и монтаж электрического котла КЭВ-6000/6, с демонтажем существующего, отработавшего нормативный срок | 2 227 521,40 | Договор поставки №526-11/2 от 03.10.2018;  Универсальный передаточный документ №ТР1С5387 от 12.11.2021;  Акт на списание ТМЦ №БЭН00007138 от 27.12.2021;  Бухгалтерская справка БЭН00000682 от 30.12.2021. |
|  |  | ***Итого:*** |  |  |  |  | ***5 663 783,43*** |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова