Протокол

проведения публичных слушаний по актуализации

Схемы теплоснабжения на 2020 год муниципального образования г. Саяногорск до 2027 года

г. Саяногорск                                                                                                             25.06.2019 года

Публичные слушания начаты - 16.00

Публичные слушания закончены – 16.45

Место проведения публичных слушаний - Большой зал Администрации муниципального образования г.Саяногорск, расположенный по адресу: г. Саяногорск, Советский микрорайон, дом № 1, 3-й этаж.

Публичные слушания  проводил  заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству Борисов С.А

Секретарь – помощник руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска  Врагова А.А.

Присутствовали:

Члены рабочей группы по проведению публичных слушаний:

- и.о.руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска  Фирсов А.С.;

- Начальник отдела по взаимодействию со МИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования города Саяногорска Паластрова Е.И.

Приглашенные лица: заместитель руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска Березникова Н.В.

Лица, зарегистрировавшиеся в качестве выступающих 2 человека.

Лица, зарегистрировавшиеся в качестве слушателей в количестве 17 человек.

Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству во вступительном слове огласил тему публичных слушаний — обсуждение проекта: «актуализация на 2020 год Схемы теплоснабжения муниципального образования г. Саяногорск  до 2027 года».

Заместитель руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска  Березникова Н.В. сообщила присутствующим следующее:

«25  июня 2019 года проводятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2020 год Схемы теплоснабжения муниципального образования г. Саяногорск  на срок до 2027 года.

Инициатором проведения данных слушаний является Глава муниципального образования город Саяногорск.

Публичные слушания проводятся с целью изучения общественного мнения, обобщения и изучения предложений жителей и ресурсоснабжающих организаций муниципального образования г.Саяногорск.

Проект актуализации на 2020 год  Схемы теплоснабжения муниципального образования г. Саяногорск  на срок до 2027 года разработан на основании требований:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред.от 29.07.2018г ) «О теплоснабжении»;

- постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (ред. от 26.07.2018г) «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

- постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск  подвергается  актуализации в отношении следующих данных:

а) строительства, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

в) строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

г) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия».

Согласно уведомления Администрации муниципального образования г.Саяногорск в газете «Саянские ведомости» от 10.01.2019г. «о начале разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск  и сбора замечаний и предложений по проекту актуализации схемы теплоснабжения» всем заинтересованным лицам предложено  было направлять свои предложения и замечания в письменном или электронном виде в адрес Администрации. За время до проведения публичных слушаний по проекту актуализации  на 2020 год Схемы теплоснабжения муниципального образования г. Саяногорск на срок  до 2027 года поступили  письменные предложения:

1. От жителей  3 предложения вх.380ж от 01.03.2019г, К-184 от 28.03.2019г; №Кол-192 от 29.03.2019г (от председателя общественного Совета «Наш  Дом» Куляшовой Т.Н.
2.от ресурсоснабжающей организации ОП «СТС» АО  «Байкалэнерго» -  3 предложения: исх.№202 от 26.02.2019г, исх.№275 от 13.03.2019г, исх №82 от 05.03.2019г.

3. от  источника тепловой энергии ООО «Хакасские коммунальные системы»-1 предложение, исх.№243 от 05.03.2019г.

На основании постановления Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 329 от 17.05.2019г. «О назначении публичных слушаний» создана рабочая группа для подготовки и проведения публичных слушаний.

Жители муниципального образования г.Саяногорск извещены о проведении настоящих публичных слушаний путем публикации сообщения в газете «Саянские ведомости» № 25 (1157) от 20 июня 2019 года (стр.1), на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск – 13.06.2019г.

В качестве участников публичных слушаний (слушателей) до 16 часов   зарегистрировано 19 человек. Препятствий для проведения публичных слушаний нет.

Заместитель руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска Березникова Н.В. озвучила изменения, вносимые в проект актуализации схемы теплоснабжения, поступившие в адрес рабочей группы: письменные предложения по актуализации проекта схемы теплоснабжения от  энергоснабжающей организации ОП «СТС» АО «Байкалэнерго», ООО «ХКС»:

Предложения от ХКС:

Пункт 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Дополнить:

С целью снижения себестоимости тепловой энергии вырабатываемой котельной ООО «ХКС»  предлагается внедрение следующих мероприятий  в количестве 17шт:

- -«Техническое перевооружение подогревателей сырой воды (ПСВХ) №3 с заменой  кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель»;

- - «Модернизация декарбонизаторов № 3, 4   замена колец Рашига на  наполнитель для декарбонизатора Danpak SAT55»;

- - «Техническое перевооружение солевых ям №1, 2, изготовление внутренней поверхности ям из нержавеющей стали»;

- - «Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии потребителей»;

- - «Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи»;

- - «Модернизация бункеров сырого угля котлов, с установкой вибравозбудителей»;

- - «Замена электродвигателей постоянного тока питателей сырого угля водогрейных котлов КВТК 100-150-5 ст.№ 3,4,5 на электродвигатели переменного тока с частотно-регулируемым приводом»;

- - «Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи»;

- - «Техническое перевооружение щита управления с заменой регистрирующих приборов»;

- - «Установка пожарной сигнализации в помещения котельной, топливоподачи и блока вспомогательных служб»;

- - «Установка оборудования для автоматической замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК»;

- - «Установка громкой связи в котельном цехе»;

- - «Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием котельной с установкой дублирующих приборов и ключей управления»;

- - «Модернизация схемы электроснабжения РП 10-1, РП 10-2 с установкой АВМ»;

- - «Модернизация парового эжектора деаэрационной питательной установки»;

- - «Модернизация системы шлакоудаления на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1 с установкой гидрозатворов»;

- - «Модернизация системы шлакоудаления на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №2 с установкой гидрозатворов».

Мероприятия № 7«Замена электродвигателей постоянного тока питателей сырого угля водогрейных котлов КВТК 100-150-5 ст.№4,5 на электродвигатели переменного тока с частотно-регулируемым приводом» и №14«Модернизация схемы электроснабжения ТП 10-1, ТП 10-2 с установкой АВМ»- внесены в схему теплоснабжения при    актуализации на 2019 год;

Мероприятия №№10,11,12 Установка пожарной сигнализации в помещения котельной, топливоподачи и блока вспомогательных служб, Установка оборудования для автоматической замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК, Установка громкой связи в котельном цехе не относится к мероприятиям, связанным с повышением эффективности работы источников теплоснабжения.

Остальные мероприятия внесены в проект актуализации  Схемы теплоснабжения на 2020 год.

От ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» поступило 6 предложений:

1.Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна;

2.Строительство гидроизолированного золотостойника (золонакопителя) на угольной котельной рп Майна;

3. Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 рпЧеремушки;

4.Строительство КПП-3шт на угольной котельной рпМайна,  на территории электрокотельных №1, №2 рпЧеремушки ;

5.Создание системы охранной сигнализации угольной котельной р.п.Майна; электрокотельных №1, №2 рп Черемушки;

6.Создание системы освещения территории электрокотельных №1, №2 рп Черемушки.

Мероприятия №№ 4,5,6 Строительство КПП-3шт на угольной котельной рп Майна, электрокотельных №1, №2 рп Черемушки; Создание системы охранной сигнализации угольной котельной рп Майна, электрокотельных №1, №2 рп Черемушки; Создание системы освещения территории электрокотельных №1, №2 рп Черемушки не относится к мероприятиям, связанным с повышением эффективности работы источников теплоснабжения.

Мероприятия №№ 1,2,3 Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна;  Строительство гидроизолированного золотостойника (золонакопителя) на угольной котельной рп Майна; Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 рпЧеремушки внесены в проект актуализации  Схемы теплоснабжения на 2020 год.

Наименование раздела №5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить в новой редакции: «Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске изложить в следующей редакции:

«- строительство участка тепловой сети (перемычки) Ду400 длиной 938 м (в двухтрубном исчислении) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1 ;

- строительство тепловых сетей 6-го микрорайона;

- строительство ЦТП-1и ЦТП-2  необходимо выполнить в период 2024-2027г.г.»

Название пункта 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»

Данный пункт дополнить следующими  словами

В целях обеспечения надежности, безопасности и эффективности теплоснабжения предлагается внедрение следующих мероприятий:

1.Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей;

2.Приобретение специализированной техники-7 единиц;

3.Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска.

и изменить название следующих  мероприятий

«Техническое перевооружение следующих участков тепловой сети:

1) от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорск, Ду 500, протяженность 502,7м;

2) от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, Ду 250, протяженность 1224м»

на 1) «Реконструкция (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорска;

2) Реконструкция  (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорска»

Мероприятие «Приобретение специализированной техники»-7 единиц не может быть включено в актуализацию схемы теплоснабжения, так как данное мероприятие не относится к мероприятиям, связанным со строительством, реконструкцией и модернизацией (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Данный раздел дополнить таб.6.11:

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2016-2018гг.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2016г | Факт 2017г | Факт 2018г | Среднее 2016-2018г | Для расчета тарифа на 2019-2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46521 | 42938 | 49799 | 46419 |  |
| Фактические потери | Гкал | 16806 | 14301 | 20066 | 17057 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11574 | 11574 | 11574 | 11574 | 12053,4 |
| Тепловая энергия от электрокотельной №1 рп Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 73756 | 66613 | 72722 | 71030 |  |
| Фактические потери | Гкал | 13639 | 7964 | 10929 | 10844 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 8877 | 8877 | 8877 | 8877 | 9061,6 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 291429 | 260179 | 278528 | 276712 |  |
| Фактические потери | Гкал | 54079 | 44545 | 55038 | 51221 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 24642 | 24642 | 24642 | 24642 | 27205,9 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ИП Басков В.В. |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 105330 | 99232 | 103352 | 102638 |  |
| Фактические потери | Гкал | 25848 | 27306 | 31585 | 28246 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11862 | 11862 | 11862 | 11862 | 13466 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 120277 | 109551 | 122521 | 117450 | 99027 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 396759 | 359411 | 381880 | 379350 | 339026 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 389911 | 358932 | 379947 | 376263 | 376266 |
| Фактические потери | Гкал | 110372 | 94117 | 117618 | 107368 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 56955 | 56955 | 56955 | 56955 | 61787 |
| Теплоноситель от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 115762 | 118063 | 126391 | 120072 |  |
| Фактические потери | куб.м | 76866 | 80503 | 88307 | 81892 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 10582 | 10637 | 10637 | 10619 | 10381 |
| Теплоноситель от электрокотельной №1 рп Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 184471 | 177070 | 175411 | 178984 |  |
| Фактические потери | куб.м | 2916 | 7037 | 1592 | 3848 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 11317 | 11546 | 11546 | 11470 | 11474 |
| Теплоноситель от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 868086 | 910932 | 691405 | 823474 |  |
| Фактические потери | куб.м | 182088 | 287551 | 64547 | 178062 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 55594 | 55834 | 55834 | 55754 | 55436 |
| Теплоноситель от угольной котельной ИП Басков В.В |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 256394 | 304576 | 220238 | 260403 |  |
| Фактические потери | куб.м | 72560 | 109081 | 19176 | 66939 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 21540 | 22797 | 22797 | 22378 | 22470 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 300234 | 295133 | 301802 | 299056 |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 1124480 | 1215507 | 911643 | 1083877 |  |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1073053 | 1014468 | 1027161 | 1038228 |  |
| Фактические потери | куб.м | 334430 | 484171 | 173622 | 330741 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 99033 | 100814 | 100814 | 100221 | 99761 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе читать в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4,5,  была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС») составляет 69000 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, рп Черемушки), составляет 210 323,05 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной рп Майна), составляет 46 000 тыс. руб».

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблицу 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2020- 2023 гг. | 2024- 2027 гг. |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды электрокотельной №1 рп Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 |
| 2 | Приобретение электрического котла для электрокотельной №1 КЭВ-6000/6 рп Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 18455,65 |
| 3 | Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации рп Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12717,40 | 0 |
| 4 | Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  | 6000 |  |
| 5 | Строительство гидроизолированного золотостойника (золонакопителя) на угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  | 40000 |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 рп Черемушки |  |  |  |  |  | 1400 |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена кожухотрубного подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) на пластинчатый подогреватель |  |  |  |  |  | 691 |  |
| 2 | Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов |  |  |  |  |  | 6589 |  |
| 3 | Реконструкция солевых ям №1, №2, изготовление внутренней поверхности ям из нержавеющей стали |  |  |  |  |  | 1745 |  |
| 4 | Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии; |  |  |  |  |  | 4951 |  |
| 5 | Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи; |  |  |  |  |  | 3230 |  |
| 6 | Техническое перевооружение главного щита управления с заменой регистрирующих приборов |  |  |  |  |  | 3922 |  |
| 7 | Модернизация бункеров сырого угля котлов с установкой вибровозбудителей |  |  |  |  |  | 3078 |  |
| 8 | Модернизацию схемы электроснабжения ТП 10-1, ТП 10-2 |  |  |  |  |  | 24196 |  |
| 9 | Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления |  |  |  |  |  | 3955 |  |
| 10 | Модернизация парового эжектора деаэрационной питательной установки |  |  |  |  |  | 1812 |  |
| 11 | Модернизация системы шлакозолоудаления с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2 |  |  |  |  |  | 10904 |  |
| 12 | Модернизация виброразгрузчика в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи» |  |  |  |  |  |  | 3927 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе читать в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций составляет 413 335,44 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 207242,4 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций составляет 206 093,04 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.2-7.3».

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства

| Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду400 длиной 938 м |  |  |  |  |  |  |  | 50660 |
| 9 | Тепловая сеть 6-го микрорайона |  |  |  |  |  |  |  | 144582,4 |
| 10 | ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |
| 11 | ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |

Таблица 7.3 Финансовые потребности для реконструкции

| Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2023 гг. | 2024- 2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина г. Саяногорск, |  |  |  |  |  | 35006,0 |  |
| Участок тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск |  |  |  |  |  | 43750,04 |  |
| Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска. |  |  |  |  |  | 3000 |  |

Три предложения, поступившие от Председателя общественного Совета «Наш Дом»,  Куляшовой Т.Н. касаются установления тарифа на тепловую энергию для каждого населенного пункта, входящего в муниципальное образование  город Саяногорск. Так по данным Минэкономразвития Республики Хакасия, указанным в письме от 30.01.2019г сообщается, что в случае принятия решения о разделении тарифов и внесении соответствующих изменений в актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования, экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию составят:

-по г.Саяногорску-1420,19 руб/Гкал (без НДС);

- по рп. Майна-3170,85 руб/Гкал (без НДС);

- по рп. Черемушки-4593,44 руб/Гкал (без НДС.

Население рп Майна и рп Черемушки не будут платить больше чем  на 4% от ранее установленного тарифа. Разницу между экономически обоснованным и льготным тарифом (выпадающие доходы) ресурсоснабжающая организация должна получить из Бюджета Республики Хакасия. По данным Министерства экономического развития РХ в рамках действующих тарифов на 2019 год объем выпадающих доходов составляет 98,191 млн. руб. В случае разделения тарифа тарифов прогнозный объем выпадающих доходов составит 185,7млн.руб. Учитывая, что в бюджете РХ на 2019 год расходы на выплату выпадающих доходов РСО закладывались не в полном объеме, возникает риск появления дополнительных убытков ОП «СТС» АО «Байкалэнерго», что неминуемо приведет к срыву производственных программ этого предприятия и негативно скажется на стабильности теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск.  Принять окончательное решение планируется в 3 квартале 2019 года. На основании вышеизложенного принято решение, не включать данное предложение в проект актуализации  на 2020 год Схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года.

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу  от 29.07.2018г) изложить  в следующей редакции:

«На 01.03.2019г года в рп Черемушки бесхозяйные тепловые сети не обнаружены Перечень бесхозяйных  тепловых сетей в рп Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1,43.

В связи с тем, что в рп Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), бесхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» .

Таблица 1.43 Перечень бесхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 01.03.2019г.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата принятия к учету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкрн., участок от ТК-1 до внешней стены дома №40 | 22 | 19:03:040204:3626 | 11.01.2019 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Калина, 18 | 37 | 19:03:060104:5310 | 10.01.2019 |
| 3 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-26 до ул.Гагарина, д.53 | 25 | 19:03:060104:5318 | 04.02.2019 |
| 4 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-46д до ул.Щетинкина, 4 | 6 | 19:03:060104:5313 | 11.01.2019 |
| 5 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23а до ул.Енисейская, 14 | 15 | 19:03:060104:5312 | 11.01.2019 |
| 6 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23 до ул.Енисейская, 16 | 15 | 19:03:060104:5317 | 31.01.2019 |
| 7 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-121А до ул.Ворошилова, 5 | 37 | 19:03:060104:5320 | 13.02.2019 |
| 8 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, переулок Изыскательский, от ТК-58 до ТК-58в к ул.Пристанской | 6 | 19:03:060104:5314 | 11.01.2019 |
| 9 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-130а до ул.Ленина, д.38 | 15 | 19:03:060104:5315 | 14.01.2019 |
| 10 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Рабовича, 22 от ТК-74Б до ТК-74В | 220 | 19:03:060103:913 | 11.01.2019 |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции

| Наименование предприятия | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость | Рост % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 полугодие 2017 | руб. Гкал | 1748,04 |  |
| 2 полугодие 2017 | руб. Гкал | 1874,98 | 7,3% |
| 1 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1874,98 | 0% |
| 2 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1968,67 | 5% |
| 1 полугодие 2019 | руб. Гкал | 1968,67 | 0% |
| 2 полугодие 2019 | руб. Гкал | 2039,40 | 3,6% |
| 1 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 2 полугодие 2020 (плановый) | руб. Гкал | 2120,98 | 4% |

По итогам работы члены  рабочей группы считают, что поступившие от ООО «ХКС» и ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» предложения необходимо внести в проект актуализации на 2020 год  Схемы теплоснабжения муниципального образования г. Саяногорск на срок  до 2027 года.

Выступили жительницы г.Саяногорска:  Чернышова Любовь Степановна и Куляшова Тамара Николаевна, которые считают, что необходимо разделить единую схему теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на три:

1)на схему теплоснабжения в границах города;

2)на схему теплоснабжения в границах поселения Майна;

3)на схему теплоснабжения в границах поселения Черемушки;

И для каждой схемы теплоснабжения должен быть установлен отдельный тариф на тепловую энергию. Письменное предложение инициативной группы жителей от 25.06.2019 года переданы в рабочую группу

Председатель рабочей группы подвел итоги публичных слушаний и проинформировал участников, что Протокол публичных слушаний, а также Заключение о результатах публичных слушаний будут изготовлены и размещены на  официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск в течение 3  рабочих дней.

Окончательное решение по утверждению проекта актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 год муниципального образования г. Саяногорск на срок до 2027 года будет в установленном порядке  будет принято Главой муниципального образования г.Саяногорск путем издания постановления и доведения его до сведения населения муниципального образования через СМИ и официальный сайт.

После этого  публичные слушания объявлены закрытыми.

Председатель рабочей группы                                                                                           С.А.Борисов

Секретарь рабочей группы                                                                                                 А.А.Врагова