|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Дивногорская 10** | | | | | |
| **Май** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **3339,5** |
| 26 | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 | 6,2 | 690,7 |
| 27 | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 | 8 | 2648,8 |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **915,7** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 1 | 37,1 |
| 31 | Смена провода 2\*2,5 | м | 148,0 | 2 | 296,0 |
| 36 | Смена патрона | шт | 192,2 | 1 | 192,2 |
| 38 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 210,8 | 1 | 210,8 |
| 46 | Установка розетки | шт | 179,6 | 1 | 179,6 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **5132,3** |
| 57 | Смена труб Ø32 | м | 787,4 | 2 | 1574,7 |
| 93 | Смена резьбы Ø32 | шт | 363,1 | 1 | 363,1 |
| 97 | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 417,0 | 2 | 834,0 |
| 100 | Труба РР 40 | мп | 520,0 | 0,3 | 156,0 |
| 104 | Кран шаровый РР 40 | шт | 991,7 | 1 | 991,7 |
| 107 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 | 1 | 849,0 |
| 125 | Установка переходника | шт | 181,9 | 2 | 363,8 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **9387,5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Дивногорская 10** | | | | | |
| **Май** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **5570,0** |
| 165 | Поверка расходомеров ВПР ду 25мм, оформление дубликатов паспортов на ВПР ду 25мм (+ГСМ) Счет № 110 от 07.05.2013г. | шт |  | 2 | 5570,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **5570,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |