|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Рабовича 1** | | | | | |
| **Октябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **11133,7** |
| 133 | Смена резьбы Ø20 | шт | 275,4 | 4 | 1101,5 |
| 139 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 | 1 | 719,5 |
| 154 | Смена конвектора L=1,1 | шт | 2379,7 | 2 | 4759,3 |
| 170 | Труба РР 20-25 | мп | 342,8 | 8 | 2742,4 |
| 179 | Уголок РР 15- 25 | шт | 105,8 | 4 | 423,2 |
| 211 | Установка переходника | шт | 154,2 | 9 | 1387,7 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **11133,7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |