|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **доступно на тек.ремонт с учетом 2013г. (при 100% оплате)** | | **выполнено работ по тек.ремонту за 2014г.** | | | | **остаток ден.средств на тек.ремонт по состоянию на 31.12.2014г. (при 100% оплате)** | | | | **задолженность за ЖКУ на 31.12.2014г.** | | | |  |
|  |  | 25 444,20 | | 30 609,70 | | | | -5 165,50 | | | | **17 927,24** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810671000096076 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение № 8602 Сбербанка России | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Абакан | 50 | 27.01.2015 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 3011810500000000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул.Рабовича 9** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2014г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **9220,87** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **9178,29** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **12211,945** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **32555,7** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **8281,42** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **0,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **71448,21** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **9220,87** |
|  | Ремонт шиферн кровли | 1 лист | 902,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3608,8 |
|  | Установка доски объявлений | шт | 138,2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,2 |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 94,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 453,1 |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 280,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 2104,5 |
|  | Обделка примыканий | мп | 233,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 2916,3 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 9178,29 |
|  | Смена Кабеля КГ-3\*10+1\*6 | м | 254,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 6352,5 |
|  | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 178,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 357,3 |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 277,2 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 138,6 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2063,4 |
|  | Смена квартирного эл.счетчика (без счетчиком) | шт | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 266,5 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 12211,945 |
|  | Смена сборки Ø15 | шт | 682,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 682,9 |
|  | Смена уголка Ø32 | шт | 392,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 392,9 |
|  | Смена резьбы Ø25 | шт | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 597,5 |
|  | Труба РР 32 | мп | 385,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 887,1 |
|  | Смена переходника ПВХ Ø50/45, 50/67 | шт | 313,8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1255,3 |
|  | Смена кан труб ПВХ Ø50 | м | 459,3 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 6201,0 |
|  | Смена заглушки ПВХ | шт | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 93,6 |
|  | Установка переходника | шт | 154,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 308,4 |
|  | Ремонт пробки радиатора | шт | 110,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 110,7 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 9,7 | 279,4 | | | | | | | | | | | | **32555,7** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 279,4 | | | | | | | | | | | | **8281,4** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **71448,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |