|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 32 ВиА** | | | | | |
| **ноябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **13990,8** |
| 139 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 | 2 | 1439,0 |
| 165 | Фитинг | шт | 165,8 | 4 | 663,0 |
| 189 | Труба МР16 | мп | 328,4 | 15 | 4925,4 |
| 204 | Восстановление изоляции | м | 122,5 | 40 | 4898,0 |
| 219 | Смена смесителя | шт | 2065,4 | 1 | 2065,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **13990,8** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |