|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 22 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Короленко 31** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **3531,2** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **7074,9** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **8735,5** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **27175,7** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **4979,52** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **0,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **51496,79** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **3531,2** |
|  | Смена стекла | м2 | 579,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 637,2 |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  | 862,4 |
|  | Смена проушин | шт | 52,7 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 158,1 |
|  | Установка навесного замка | шт | 111,4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 222,8 |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 327,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1308,4 |
|  | Подгонка входной двери | шт | 196,9 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 196,9 |
|  | Установка навесов | шт | 72,7 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 145,4 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 7074,9 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,3 |
|  | Смена провода 2\*2,5; 2\*6 | м | 148,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 296,0 |
|  | Смена выключателя | шт | 260,2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 260,2 |
|  | Смена патрона | шт | 192,2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 384,3 |
|  | Установка розетки | шт | 179,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 179,6 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5843,4 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 8735,5 |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1900,4 |
|  | Смена сборки Ø40 | шт | 998,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 998,9 |
|  | Смена резьбы Ø32 | шт | 363,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 726,1 |
|  | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 417,0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 834,0 |
|  | Труба РР 40 | мп | 520,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 520,0 |
|  | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1207,58 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2415,2 |
|  | Смена крана шарового Ø40 | шт | 1234,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1234,4 |
|  | Установка хомута | шт | 106,6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 106,6 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 13,48 | 168 | | | | | | | | | | | | **27175,7** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 168 | | | | | | | | | | | | **4979,5** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **51496,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |