|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 66 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Щетинкина 6** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **1658,6** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **783,18** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **10356,94** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **22081,2** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **6766,81** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **12000,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **53646,71** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **1658,6** |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 334,2 |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1324,4 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 783,18 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 74,2 |
|  | Смена провода 2\*2,5; 2\*6 | м | 148,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 222,0 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 487,0 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 10356,9395 |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1900,4 |
|  | Смена муфты Ø32 | шт | 382,5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 765,1 |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 320,1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 320,1 |
|  | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 1801,0 |
|  | Труба РР 20 | мп | 404,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 121,4 |
|  | Труба РР 32 | мп | 455,1 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 68,3 |
|  | Кран шаровый РР 25 | шт | 696,9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1393,8 |
|  | Кран шаровый РР 32 | шт | 722,8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 722,8 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 849,0 |
|  | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1207,58 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2415,2 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 8,06 | 228,3 | | | | | | | | | | | | **22081,2** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 228,3 | | | | | | | | | | | | **6766,8** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **12000,0** |
|  | Установка металлич.двери двухстворчитая | шт | 12000,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12000,0 |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53646,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |