|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 11 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Ленина 56** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **4416,325** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **2879,246** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **18586,1618** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **75957,3** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14532,49** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **11397,32** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **127768,82** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **4416,325** |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  | 1524,6 |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 327,1 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 817,7 |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 445,6 |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1324,4 |
|  | Завоз песка в песочницу | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 304,0 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 2879,246 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 742,0 |
|  | Смена провода 2\*2,5; 2\*6 | м | 148,0 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 44,4 |
|  | Смена выключателя | шт | 260,2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 260,2 |
|  | Смена патрона | шт | 192,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 192,2 |
|  | Установка розетки | шт | 179,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 179,6 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1460,9 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 18586,1618 |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1900,4 |
|  | Смена уголка Ø15 | шт | 341,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 682,3 |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 320,1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 320,1 |
|  | Труба РР 40 | мп | 520,0 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 31,2 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 849,0 |
|  | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1207,58 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2415,2 |
|  | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 981,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1962,6 |
|  | Труба МР16 (без материалов) | мп | 296,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  | 5042,2 |
|  | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 3276,0 |
|  | Установка воздухоотвода | шт | 827,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1655,8 |
|  | Ремонт пробки радиатора | шт | 98,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 98,1 |
|  | Переустановка водосчетчика | шт | 353,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 353,3 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 12,91 | 490,3 | | | | | | | | | | | | **75957,3** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 490,3 | | | | | | | | | | | | **14532,5** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **11397,3** |
|  | Ремонт шиферн кровли(без материалов) | м2 | 562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5625,0 |
|  | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 417,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 834,0 |
|  | Кран шаровый РР 40 | шт | 991,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 991,7 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3396,0 |
|  | Обделка примыканий | мп | 275,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 550,6 |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **127768,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |