|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 20 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Короленко 29** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **3751,58** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **24873,69** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **30497,11** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **76298,1** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14597,70** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **10540,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **160558,18** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |  |
|  |
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **3751,58** |  |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  | 1524,6 |  |
|  | Закрытие слуховых окон | м2 | 236,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 236,2 |  |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 467,9 |  |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1324,4 |  |
|  | Смена рубероида | м2 | 198,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,5 |  |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 24873,69 |  |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 222,6 |  |
|  | Смена провода 2\*2,5; 2\*6 | м | 148,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 296,0 |  |
|  | Смена провода ПВ 1\*4 | м | 148,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 8880,0 |  |
|  | Смена Кабеля КГ-3\*10+1\*6 | м | 397,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 9943,0 |  |
|  | Смена выключателя | шт | 260,2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 260,2 |  |
|  | Смена патрона | шт | 192,2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 576,5 |  |
|  | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 210,8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 421,6 |  |
|  | Смена клеммной коробки (распред. коробки) | шт | 187,5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 187,5 |  |
|  | Установка розетки | шт | 179,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 179,6 |  |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 327,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 327,1 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2434,8 |  |
|  | Смена квартирного эл.счетчика (без счетчиком) | шт | 572,4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1144,8 |  |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 30497,109 |  |
|  | Смена сборки Ø15 | шт | 805,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1611,6 |  |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2850,6 |  |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 320,1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 960,2 |  |
|  | Смена резьбы Ø32 | шт | 363,1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 726,1 |  |
|  | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1200,7 |  |
|  | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 417,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 834,0 |  |
|  | Труба РР 20 | мп | 404,5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1213,5 |  |
|  | Труба РР 40 | мп | 520,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 156,0 |  |
|  | Кран шаровый РР 20 | шт | 678,7 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1357,4 |  |
|  | Кран шаровый РР 40 | шт | 991,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 991,7 |  |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2547,0 |  |
|  | Смена крана шарового Ø20 | шт | 913,91 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,9 |  |
|  | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1207,58 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3622,7 |  |
|  | Смена конвектора L=1,2 | шт | 2872,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5745,8 |  |
|  | Смена тройника ПВХ д100 | шт | 461,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 461,6 |  |
|  | Уголок РР 25 | шт | 124,9 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 749,2 |  |
|  | Фитинг РР 20-32 | шт | 195,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 1173,6 |  |
|  | Ремонт отопления б/м | час | 327,1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 981,3 |  |
|  | Труба МР16 | мп | 387,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 1937,5 |  |
|  | Установка хомута | шт | 106,6 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 213,2 |  |
|  | Смена манжеты | шт | 176,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 176,1 |  |
|  | Установка заглушки | шт | 73,4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 73,4 |  |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 12,91 | 492,5 | | | | | | | | | | | | **76298,1** |  |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 492,5 | | | | | | | | | | | | **14597,7** |  |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **10540,0** |  |
|  | Смена автоном.выкл. ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 210,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 10540,0 |  |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160558,2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |