|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 50** | | | | | |
| **Апрель** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **8952,1** |
| 8 | Замена бруса 0,1х0,15 (лиственница) | м.п. | 406,4 | 8 | 3251,4 |
| 9 | Смена и перестилка дощат. покрытий | м.п. | 185,9 | 22,7 | 4219,7 |
| 38 | Изготовление и установка скамейки | шт | 1481,0 | 1 | 1481,0 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **4309,5** |
| 56 | Смена ламп накаливания | шт | 31,4 | 4 | 125,8 |
| 61 | Смена провода 2\*2,5; 2\*6; ПВ 1\*4 | м | 101,6 | 1,5 | 152,4 |
| 65 | Смена выключателя | шт | 187,0 | 1 | 187,0 |
| 67 | Смена патрона | шт | 112,8 | 2 | 225,5 |
| 69 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 178,7 | 2 | 357,3 |
| 79 | Установка розетки | шт | 152,2 | 1 | 152,2 |
| 86 | монтаж светильника | шт | 633,4 | 1 | 633,4 |
| 89 | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 | 6 | 2476,0 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **1827,9** |
| 115 | Смена сгона Ø20 | шт | 228,8 | 2 | 457,6 |
| 140 | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 | 1 | 774,5 |
| 165 | Фитинг | шт | 165,8 | 3 | 497,3 |
| 189 | Труба МР16 | мп | 328,4 | 0,3 | 98,5 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **15089,5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |