|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Дивногорская 6** | | | | | |
| **Апрель** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **38418,1** |
| 24 | Косметический ремонт подъезда | шт | 36937,1 | 1 | 36937,1 |
| 28 | Изготовление и установка скамейки | шт | 1481,0 | 1 | 1481,0 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **9924,5** |
| 138 | Смена соединительных частей без материалов | шт | 229,0 | 6 | 1373,8 |
| 145 | Установка крана шарового без материалов | шт | 347,0 | 6 | 2082,1 |
| 166 | Фитинг (без материалов) | шт | 94,3 | 6 | 565,6 |
| 188 | Труба МР/РР (без материалов) | мп | 251,4 | 0,9 | 226,2 |
| 190 | Смена переходник/манжета/муфта ПВХ Ø50-100 | шт | 313,8 | 7 | 2196,7 |
| 191 | Смена кан труб ПВХ Ø50-100 | м | 459,3 | 5,5 | 2526,3 |
| 192 | Смена тройника ПВХ д50-100 | шт | 391,2 | 1 | 391,2 |
| 206 | Ремонт отопления б/м | час | 277,2 | 1 | 277,2 |
| 209 | Смена сифона (без материалов) | шт | 194,0 | 1 | 194,0 |
| 210 | Смена гибкого шланга (без материалов) | шт | 91,5 | 1 | 91,5 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **48342,7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |