|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 26** | | | | | |
| **декабрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **1531,3** |
| 165 | Фитинг | шт | 165,8 | 2 | 331,5 |
| 170 | Труба РР 20-25 | мп | 342,8 | 3,5 | 1199,8 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **1531,3** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |