|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Утверждаю: | |  |  |  |  | | Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  | | Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  | | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  | | **АКТ** | | | | | | | **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 33** | | | | | | | **декабрь** | | | | | | | № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб | | |  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** | |  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** | |  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **4194,9** | | 89 | Смена сборки Ø15 | шт | 682,9 | 2 | 1365,8 | | 139 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 | 1 | 719,5 | | 156 | Смена конвектора L=0,7 | шт | 2109,6 | 1 | 2109,6 | |  | **ИТОГО** |  |  |  | **4194,9** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |