|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 54** | | | | | |
| **Июль** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **9105,6** |
| 56 | Смена ламп накаливания | шт | 31,4 | 2 | 62,9 |
| 64 | Смена Кабеля КГ-3\*6 | м | 254,1 | 2 | 508,1 |
| 70 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 178,7 | 36 | 6431,4 |
| 71 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 3п 50-63 А | шт | 350,5 | 6 | 2103,2 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **19977,4** |
| 103 | Смена муфты Ø20 | шт | 285,0 | 4 | 1140,0 |
| 133 | Смена резьбы Ø20 | шт | 275,4 | 4 | 1101,5 |
| 140 | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 | 5 | 3872,5 |
| 154 | Смена конвектора L=1,1 | шт | 2379,7 | 1 | 2379,7 |
| 156 | Смена конвектора L=0,7 | шт | 2109,6 | 1 | 2109,6 |
| 167 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 254,4 | 11 | 2798,2 |
| 170 | Труба РР 20-25 | мп | 342,8 | 7,2 | 2468,2 |
| 171 | Труба РР 32 | мп | 385,7 | 6,5 | 2507,1 |
| 179 | Уголок РР 15- 25 | шт | 105,8 | 6 | 634,9 |
| 180 | Угольник РР 32-40 | шт | 151,5 | 1 | 151,5 |
| 183 | Тройник РР 20-32 | шт | 107,5 | 5 | 537,3 |
| 206 | Ремонтные работы б/м | час | 277,2 | 1 | 277,2 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **29083,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |