|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 32 (ВиА)** | | | | | |
| **Январь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **0** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **4879,59** |
| 48 | Смена сборки Ø15 | шт | 805,8 | 2 | 1611,6 |
| 109 | Смена конвектора L=0,7 | шт | 2489,3 | 1 | 2489,33 |
| 122 | Фитинг | шт | 195,6 | 2 | 391,2 |
| 126 | Труба МР16 | шт | 387,5 | 1 | 387,46 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **4879,59** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |