## 61
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 61
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, подъездов 2, квартир 27. |  |  | 1311.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | смена почтовых ящиков | 1секц. | 2523.44 | 6 | 15140.64
| итого по разделу: |  |  |  | 15140.64
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 5 | 397.5
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 20 | 5858
3 | Подкозырьковое освещение | шт | 169.8 | 2 | 339.6
4 | освещение тамбура(за счет резервного фонда) |  |  |  | 0
| итого по разделу: |  |  |  | 6595.1
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 2 | 3200
4 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 2 | 1613.2
5 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 2 | 1970
6 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 5 | 2748.5
7 | смена трубы Ду-20 |  | 500.2 | 10 | 5002
8 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 2 | 3690.2
9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 2 | 5841
| итого по разделу: |  |  |  | 18013.7
итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 39749.44
резервный фонд |  |  |  |  | 35264.41
Всего по разделам |  |  |  |  | 75013.85
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 61 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 4.7679
1311,1*4,77*12=75047
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________М.В.Черкашина
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 62
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 62
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, подъездов 2, квартир 30. |  |  | 1304.7
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
0
0
| итого по разделу: |  |  |  | 0
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 5 | 397.5
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 10 | 2929
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 4 | 2134.4
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 30 | 2361
5 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 2 | 339.6
| итого по разделу: |  |  |  | 8161.5
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 2 | 880
2 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -25) | шт | 3052 | 1 | 3200
3 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 4 | 3226.4
4 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 6 | 5910
5 | установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 8 | 17528
6 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 10 | 5497
7 | смена трубы Ду-20 |  | 500.2 | 10 | 5002
8 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 2 | 3690.2
9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 2 | 5841
| итого по разделу: |  |  |  | 50774.6
итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 58936.1
резервный фонд |  |  |  |  | 20127.9
Всего по разделам |  |  |  |  | 79064
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 62 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 5.05
| 1304,7*5,05*12=79064 |  |  |  | 0
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Т.В.Андреева
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## К 63
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 63
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, поъезды-2шт, квартиры -30. |  |  | 1310.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт кровли(кв.13,14,подъезд) | м2 | 531 | 115.7 | 61436.7
2 | ремонт кровли (кв.30,подъезд) | м2 | 329 | 49 | 16121
3 | ремонт кровли балк.примык. | м2 | 329 | 23.76 | 7817.04
| итого по разделу: |  |  |  | 85374.74
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 4 | 318
2 | Светильник шаровый | шт | 169.8 | 2 | 339.6
| итого по разделу: |  |  |  | 657.6
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 2 | 440
2 | термометр | шт | 650 | 2 | 1300
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 2 | 800
4 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 4 | 3226.4
5 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 4 | 3940
6 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 5 | 2748.5
7 | смена трубы Ду-20 |  | 500.2 | 5 | 2501
8 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 1 | 1845.1
9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 1 | 2920.5
10 | смена трубы Ду-40 | м.п | 543.3 | 10 | 5433
| итого по разделу: |  |  |  | 25154.5
итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 111186.84
резервный фонд 10% |  |  |  |  | 0
Всего по разделам |  |  |  |  | 111186.84
Тариф текущего ремонта мест общего пользования |  |  |  |  | 5.61
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________С.Н.Сидько
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## К 63 (2)
Приложение №
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 63
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, поъезды-2шт, квартиры -30. |  |  | 1310.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт кровли(кв.13,14,подъезд) | м2 | 329 | 115.7 | 38065.3
2 | ремонт кровли (кв.30,подъезд) | м2 | 329 | 49 | 16121
3 | ремонт кровли балк.примык. | м2 | 329 | 23.76 | 7817.04
| итого по разделу: |  |  |  | 62003.34
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 5 | 397.5
2 | Светильник шаровый | шт | 169.8 | 2 | 339.6
| итого по разделу: |  |  |  | 737.1
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 2 | 440
2 | термометр | шт | 650 | 2 | 1300
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 2 | 800
4 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 4 | 3226.4
5 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 4 | 3940
6 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 5 | 2748.5
7 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 5 | 2501
8 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 1 | 1845.1
9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 1 | 2920.5
10 | смена трубы Ду-40 | м.п | 543.3 | 10 | 5433
11 | Теплоизоляция | смета | 34370 | 1 | 34370
| итого по разделу: |  |  |  | 59524.5
итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 122264.94
резервный фонд 10% |  |  |  |  | 0
Всего по разделам |  |  |  |  | 122264.94
Тариф текущего ремонта мест общего пользования |  |  |  |  | 5.61
Сумма 5,61*1310,1*12= |  |  |  |  | 88196
Сумма не подтверждённая тарифом 122,3-88,2= |  |  |  |  | 34068.94
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________С.Н.Сидько
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## К 64
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 64
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ. | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А. Поъездов 4, квартир 60. |  |  | 2618.4
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | уст-ка окон ПВХ | шт | 7500 | 4 | 30000
0
0
| итого по разделу: |  |  |  | 30000
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 40 | 11716
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 8 | 4268.8
5 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 60 | 4722
6 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 4 | 679.2
| итого по разделу: |  |  |  | 22022
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
4 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -32) | шт | 3916 | 1 | 3916
5 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 6 | 4839.6
6 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 6 | 5910
7 | смена трубы Ду-20 |  | 500.2 | 32 | 16006.4
8 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 5 | 14602.5
10 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 5 | 2748.5
11 | теплоизоляция | смета | 50000 | 1 | 50000
| итого по разделу: |  |  |  | 112328.5
итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 164350.5
резервный фонд |  |  |  |  | 21346.5
Всего по разделам |  |  |  |  | 185697
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 61 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 5.91
| 2618,4*5,91*12=185697 |  |  |  | 0
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Т.С.Владимирова
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 67
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 67
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма
| Серия 467А, подъездов 4, квартир 60. |  |  | 2609.26
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт балконных козырьков | м2 | 531 | 10 | 5310
0
0
| итого по разделу: |  |  |  | 5310
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 15 | 4393.5
| итого по разделу: |  |  |  | 5029.5
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 3200
4 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 6 | 4839.6
5 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 8 | 7880
6 | смена трубы Ду-20 |  | 500.2 | 32 | 16006.4
7 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
8 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 5 | 14602.5
9 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 5 | 2748.5
10 | смена трубопровода системы ХВС | смета | 50000 | 1 | 50000
11 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -25) | шт | 3052 | 1 | 3200
| итого по разделу: |  |  |  | 115182.5
итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 125522
резервный фонд |  |  |  |  | 59526.5
Всего по разделам |  |  |  |  | 185048.5
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 67 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 5.91
2609,26*5,91*12=185048
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________В.А.Зайцева
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 68
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 68
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, подъездов 6, квартир 90. |  |  | 3921.5
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
| смена окон ПХВ | шт | 8000 | 16 | 128000
| итого по разделу: |  |  |  | 128000
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 |  | 0
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 |  | 0
3 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 |  | 0
| итого по разделу: |  |  |  | 0
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 2 | 440
2 | термометр | шт | 650 | 2 | 1300
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 2400
4 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -40) | шт | 5769 | 1 | 5769
5 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 3 | 2419.8
6 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 8 | 7880
7 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 10 | 5497
8 | смена трубы Ду-20 |  | 500 | 5 | 2500
9 | смена конвекторов L-0,7(без конвекторов) | шт | 734 | 3 | 2202
10 | смена конвекторов L-1,2(без конвекторов) | шт | 1021 | 3 | 3063
| итого по разделу: |  |  |  | 33470.8
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 161470.8
резервный фонд |  |  |  |  | 1821
Всего по разделам |  |  |  |  | 163291.8
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 68 Комсомольского микрорайона |  |  |  |  | 3.47
3921,5*3,47*12=163291
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Н.П.Довгаль
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 69
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 69
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма
| Серия 467А, подъездов 6, квартир 90. |  |  | 3933.8
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъездов | шт | 50610 | 2 | 101220
0
| итого по разделу: |  |  |  | 101220
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 12 | 954
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 60 | 17574
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 12 | 6403.2
5 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 90 | 7083
6 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 6 | 1018.8
| итого по разделу: |  |  |  | 33033
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 3200
4 | смена счётчика ГВС (СКБ -32) | шт | 2912 | 1 | 2912
5 | смена счётчика ГВС (ВСКМ -20) | шт | 750 | 1 | 750
6 | теплоизоляция | смета | 50000 | 1 | 50000
7 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 3 | 2419.8
8 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 8 | 7880
9 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 8 | 4397.6
10 | смена трубы Ду-20 |  | 500.2 | 6 | 3001.2
11 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 3 | 5535.3
12 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 3 | 8761.5
| итого по разделу: |  |  |  | 92337.4
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 226590.4
резервный фонд |  |  |  |  | 35873.04
Всего по разделам |  |  |  |  | 262463.44
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 69 Комсомольского микрорайона |  |  |  |  | 5.56
3933,8*5,56*12=262463
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________С.Я.Линдфуйт
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 70
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 70
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, подъездов 8, квартир 120. |  |  | 5260.3
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
0
0
0
0
0
| итого по разделу: |  |  |  | 0
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 12 | 954
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 60 | 17574
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 12 | 6403.2
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 90 | 7083
5 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 6 | 1018.8
| итого по разделу: |  |  |  | 33033
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 8 | 3200
4 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -32) | шт | 3916 | 1 | 3916
5 | смена канализации (с 1 по 4 подъезд) | под | 22106 | 4 | 88424
6 | теплоизоляция | смета | 80000 | 1 | 80000
7 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 8 | 6452.8
8 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 10 | 9850
9 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 16 | 35056
10 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 10 | 5497
11 | смена трубы Ду-20 |  | 500.2 | 70 | 35014
12 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 10 | 18451
13 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 10 | 29205
| итого по разделу: |  |  |  | 318545.8
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 351578.8
резервный фонд |  |  |  |  | 12643.88
Всего по разделам |  |  |  |  | 364222.68
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 70 Комсомольского микрорайона |  |  |  |  | 5.77
5260,3*5,77*12=364223
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________С.Ю.Стрюков
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 71
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 71
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | примечание
| Серия 467А, подъездов 4, квартир 60. |  |  | 2609.9
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Реконострукции детской площадки |  |  |  | 15600
2 | Замена почтовых ящиков | секц | 2523 | 12 | 30276
| итого по разделу: |  |  |  | 45876
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 20 | 5858
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 8 | 4268.8
5 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 60 | 4722
6 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 4 | 679.2
| итого по разделу: |  |  |  | 16164
Отопление, водопровод, канализация
1 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
2 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 5 | 13103
3 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 33 | 16506.6
4 | манометр | шт | 220 | 2 | 440
5 | термометр | шт | 650 | 2 | 1300
6 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 2 | 800
7 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 5 | 4033
8 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 5 | 4925
9 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 8 | 17528
10 | смена трубы Ду-25 | м.п | 500.2 | 8 | 4001.6
| итого по разделу: |  |  |  | 71862.7
Итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 133902.7
резервный фонд |  |  |  |  | 13295.27
Всего по разделам |  |  |  |  | 147197.97
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 71 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 4.7
2609,9*4,7*12=147198
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Л.К.Стадник
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 72
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 72
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467 А, подъездов 4, квартир 60. |  |  | 2648.5
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
0
| итого по разделу: |  |  |  | 0
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 21 | 6150.9
3 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 60 | 4722
4 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 4 | 679.2
| итого по разделу: |  |  |  | 12188.1
Отопление, водопровод, канализация
1 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 7 | 12915.7
2 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 7 | 18344.2
3 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 41 | 20508.2
4 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
5 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
6 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
7 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -25) | шт | 3052 | 1 | 3200
8 | смена счётчика ГВС (СКБ -32) | шт | 2912 | 1 | 2912
9 | смена счётчика ГВС (ВСКМ -20) | шт | 750 | 1 | 750
10 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 6 | 3298.2
11 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 4 | 3226.4
12 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 4 | 3940
13 | теплоизоляция | смета | 50000 | 1 | 50000
| итого по разделу: |  |  |  | 124174.7
Итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 136362.8
резервный фонд 10% |  |  |  |  | 13012.2
Всего по разделам |  |  |  |  | 149375
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 72 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 4.7
| 2648,5*4,7*12=149375 |  |  |  | 0
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________А.Н.Андреева
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 73
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 73
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, подъездов 6, квартир 90 |  |  | 3933.2
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт карнизных свесов | м.п | 1083.33 | 68.4 | 74099.772
| итого по разделу: |  |  |  | 74099.772
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 5 | 1464.5
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6
5 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 |  | 0
6 | Подказырьковое освещение | шт | 1049.3 | 4 | 4197.2
| итого по разделу: |  |  |  | 5661.7
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 |  | 0
4 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -40) | шт | 5769 | 1 | 5769
5 | смена счётчика ГВС (СКБ -32) | шт | 2912 | 1 | 2912
6 | смена счётчика ГВС (ВСКМ -20) | шт | 750 |  | 0
7 | смена канализации 4-6п | шт | 22000 | 3 | 66000
8 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 3 | 2419.8
9 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 8 | 7880
10 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 8 | 4397.6
11 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 20 | 10004
12 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 3 | 5535.3
13 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 3 | 8761.5
14 | Установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 4 | 11373.6
15 | смена трубы Ду-32 | м.п | 576.1 | 4 | 2304.4
| итого по разделу: |  |  |  | 130837.2
Итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 210598.672
резервный фонд |  |  |  |  | 16898
Всего по разделам |  |  |  |  | 227496.672
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 73 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 4.82
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Г.Г.Кононова
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 74
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 74
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, подъездов 8, квартир 111. |  |  | 5056.9
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
| итого по разделу: |  |  |  | 0
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 6 | 477
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 40 | 11716
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 |  | 0
5 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 30 | 2361
6 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 |  | 0
| итого по разделу: |  |  |  | 14554
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 2400
4 | смена канализации (с 4 по 6 подъезд) | под | 22106 | 2 | 44212
5 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 8 | 6452.8
6 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 5 | 4925
7 | Установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 8 | 22747.2
8 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 10 | 5497
9 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 40 | 20008
10 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
11 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 5 | 14602.5
12 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 5 | 13103
13 | теплоизоляция | смета | 80000
| итого по разделу: |  |  |  | 146653
| Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  | 293306
резервный фонд |  |  |  |  | 9501
Всего по разделам |  |  |  |  | 302807
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 74 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 4.99
| 5056,9*4,99*12=302807 |  |  |  | 0
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Л.А.Черноволенко
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 75
Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 75
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467 А, подъездов 4, квартир 58. |  |  | 2561.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | настилка коврика в тамбура | м | 720 | 4.5 | 3240
2 | ремонт козырьков вентшахт(кв.15,43) | м2 | 329 | 20 | 6580
3 | ремонт покрытия подъезд.козырька(1п) | м2 | 329 | 5 | 1645
4 | ремонт отмостки | м3 | 5539.67 | 3.7 | 20496.779 | ремонт еще одного под-да за счет резервного фонда и ост.2012г.
5 | ремонт подъездов | шт | 50610.02 | 1 | 50610.02
| итого по разделу: |  |  |  | 82571.799
Электроснабжение мест общего пользования
1 | установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 4 | 318
2 | замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 9 | 2636.1
3 | кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 60 | 4722
4 | подкозырьковое освещение | шт | 169.8 | 4 | 679.2
| итого по разделу: |  |  |  | 8355.3
Отопление, водопровод, канализация |  |  |  |  | 0
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
4 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -32) | шт | 3916 | 1 | 3916
6 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 5 | 4033
7 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 6 | 5910
8 | установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 4 | 8764
9 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 8 | 4397.6
10 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 35 | 17507
11 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
12 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 5 | 13103
| итого по разделу: |  |  |  | 71936.1
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 162863.199
резервный фонд |  |  |  |  | 31677.961
Всего по разделам |  |  |  |  | 194541.16
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома №75 Комсомольского микрорайона |  |  |  |  | 6.33
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Е.Е.Токарева
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 76
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
Комсомольский микрорайон , дом № 76
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ. | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467А, подъездов 4, квартир 60 |  |  | 2560.2
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт кровли | м2 | 531 | 50 | 26550
2 | ремонт м/панельных швов (кв.14) | мп | 464 | 50 | 23200
| итого по разделу: |  |  |  | 49750
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 9 | 2636.1
| итого по разделу: |  |  |  | 3272.1
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
4 | смена счётчика ХВС (ВСКМ -32) | шт | 3916 | 1 | 3916
5 | смена счётчика ГВС (СКБ -32) | шт | 2912 | 1 | 2912
6 | смена счётчика ГВС (ВСКМ -20) | шт | 750 | 1 | 750
7 | смена канализации ( 4 подъезд) | под | 22106 | 2 | 44212
8 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 2 | 1613.2
9 | смена сборки Ду-25 | шт | 925 | 2 | 1850
10 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 30 | 15006
11 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
12 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 5 | 13103
| итого по разделу: |  |  |  | 97667.7
Итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 150689.8
резервный фонд |  |  |  |  | 32722.86
Всего по разделам |  |  |  |  | 183412.66
Размер платы за текущий ремонт 1 м2 общего имущества дома № 76 Комсомольского мкр-на |  |  |  |  | 5.97
2560,2*5,97*12=183413
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"_____________С.Н.Тишковская Председатель СД ______________Е.Г.Зяблова
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## СВОД
Утверждаю: директор ООО "УК ЖЭО-2"_____________С.Н.Тишковская
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЁМ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА ПО ООО "УК ЖЭО-2" на 2012 год КОМСОМОЛЬСКОГО МИКРОРАЙОН
| № пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб с НДС | объём | сумма | ДОМ № 61 |  | ДОМ № 62 |  | ДОМ № 63 |  | ДОМ № 64 |  | ДОМ № 67 |  | ДОМ № 68 |  | ДОМ № 69 |  | ДОМ № 70 |  | ДОМ № 71 |  | ДОМ № 72 |  | ДОМ № 73 |  | ДОМ № 74 |  | ДОМ № 75 |  | ДОМ № 76
[7 empty] | С 467а, п 2, кв 27 |  | С 467а, п 2, кв 30 |  | С 467а, п 2, кв 30 |  | С 467, п 4, кв 60 |  | С 467а, п 4, кв 60 |  | С 467а, п 6, кв 90 |  | С 467а, п 6, кв 90 |  | С 467а, п 8, кв 120 |  | С 467а, п 4, кв 60 |  | С 467а, п 4, кв 60 |  | С 467а, п 6, кв 90 |  | С 467а, п 8, кв 111 |  | С 467а, п 4, кв 58 |  | С 467а, п 4, кв 60
[7 empty] | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма
[5 empty] | 43004.3 |  | 1312.2 |  | 1305 |  | 1309.1 |  | 2617.9 |  | 2609.8 |  | 3926.4 |  | 3934.7 |  | 5262.4 |  | 2604.4 |  | 2647 |  | 3931.7 |  | 6287.3 |  | 2635.7 |  | 2620.7
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |  |  |  |  | 0
| 1 | ремонт покрытия подъезд.козырьков | м2 | 541.7 | 530 | 287101 | 20 | 10834 | 20 | 10834 | 20 | 10834 | 40 | 21668 | 40 | 21668 | 50 | 27085 | 60 | 32502 | 80 | 43336 | 40 | 21668 |  | 0 | 60 | 32502 | 20 | 10834 | 40 | 21668 | 40 | 21668
| 2 | ремонт кровли | м2 | 541.7 | 38 | 20584.6 |  | 0 |  | 0 | 38 | 20584.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | ремонт отмостки | м3 | 5107.8 | 3.1 | 15834.18 |  | 0 | 0.5 | 2553.9 | 2.3 | 11747.94 | 0.3 | 1532.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | смена створок оконнных | шт | 1532.7 | 5 | 7663.5 |  | 0 | 5 | 7663.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | смена створок оконных | шт | 4758.3 | 20 | 95166 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9516.6 | 6 | 28549.8 | 3 | 14274.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4758.3 |  | 0 |  | 0 | 8 | 38066.4 |  | 0 |  | 0
| 6 | установка дверного метал.блока | шт | 11800 | 27 | 318600 | 2 | 23600 | 2 | 23600 |  | 0 | 2 | 23600 |  | 0 |  | 0 | 5 | 59000 | 4 | 47200 |  | 0 |  | 0 | 4 | 47200 | 4 | 47200 |  | 0 | 4 | 47200
| 7 | ремонт фундамента, отмостки | м3 | 5107.8 | 5.4 | 27582.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 4086.24 | 1.5 | 7661.7 |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 13791.06 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 2043.12
| 8 | установка почтовых ящиков | шт | 603 | 417 | 251451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 25326 | 60 | 36180 | 45 | 27135 | 90 | 54270 | 120 | 72360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 36180 |  | 0
| 9 | установка окон ПВХ | шт | 11000 | 32 | 352000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 44000 |  | 0 | 4 | 44000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 176000 |  | 0 |  | 0 | 8 | 88000 |  | 0
| 10 | установка окон ПВХ | шт | 5800 | 16 | 92800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 92800 |  | 0 |  | 0
| 11 | ремонт подъездов | шт | 48505.6 | 3 | 145516.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 48505.6 |  | 0 | 1 | 48505.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 48505.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | установка ограждения детс.площадки | шт | 855.8 | 10 | 8558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 8558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | установка качели | шт | 15542.1 | 1 | 15542.1 | [16 empty] | 1 | 15542.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 1638399.3 |  | 34434 |  | 44651.4 |  | 52683.14 |  | 144676.14 |  | 72122.9 |  | 146725.6 |  | 149858.24 |  | 219063.3 |  | 50526.4 |  | 176000 |  | 141998.66 |  | 188900.4 |  | 145848 |  | 70911.12
|  | непредвиденные работы 10% |  |  |  | 163839.93 | 0 | 3443.4 |  | 4465.14 |  | 5268.314 |  | 14467.614 | 0 | 7212.29 |  | 14672.56 |  | 14985.824 |  | 21906.33 |  | 5052.64 |  | 17600 |  | 14199.866 |  | 18890.04 |  | 14584.8 | 0 | 7091.112
|  | всего |  |  |  | 1802239.23 | 0 | 37877.4 |  | 49116.54 |  | 57951.454 |  | 159143.754 | 0 | 79335.19 |  | 161398.16 |  | 164844.064 |  | 240969.63 |  | 55579.04 |  | 193600 |  | 156198.526 |  | 207790.44 |  | 160432.8 | 0 | 78002.232
Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования
Электроснабжение мест общего пользования
| 1 | монтаж подкозырькового освещения | 1свет. | 1073.2 | 63 | 67611.6 | 2 | 2146.4 | 2 | 2146.4 | 2 | 2146.4 | 4 | 4292.8 | 4 | 4292.8 | 5 | 5366 | 6 | 6439.2 | 8 | 8585.6 | 4 | 4292.8 | 4 | 4292.8 | 6 | 6439.2 | 8 | 8585.6 | 4 | 4292.8 | 4 | 4292.8
| 2 | частичный ремонт этажных щитов | шт | 475.9 | 320 | 152288 | 10 | 4759 | 10 | 4759 | 10 | 4759 | 20 | 9518 | 20 | 9518 | 30 | 14277 | 30 | 14277 | 40 | 19036 | 20 | 9518 | 20 | 9518 | 30 | 14277 | 40 | 19036 | 20 | 9518 | 20 | 9518
| 3 | замена ламп ЛБ | шт | 93.4 | 5 | 467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 93.4 |  | 0 | 1 | 93.4 | 1 | 93.4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 93.4 |  | 0 | 1 | 93.4 |  | 0
| 4 | монтаж подвального освещения | 1свет. | 1937.3 | 22 | 42620.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3874.6 |  | 0 | 4 | 7749.2 |  | 0 | 6 | 11623.8 | 4 | 7749.2 |  | 0 |  | 0 | 6 | 11623.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  | 262987.2 |  | 6905.4 |  | 6905.4 |  | 10780 |  | 13810.8 |  | 21653.4 |  | 19643 |  | 32433.4 |  | 35464.2 |  | 13810.8 |  | 13810.8 |  | 32433.4 |  | 27621.6 |  | 13904.2 |  | 13810.8
|  | непредвиденные работы 10% |  |  |  | 26298.72 | 0 | 690.54 |  | 690.54 |  | 1078 |  | 1381.08 | 0 | 2165.34 | 0 | 1964.3 | 0 | 3243.34 | 0 | 3546.42 | 0 | 1381.08 | 0 | 1381.08 |  | 3243.34 | 0 | 2762.16 | 0 | 1390.42 | 0 | 1381.08
|  | всего |  |  |  | 289285.92 | 0 | 7595.94 |  | 7595.94 |  | 11858 |  | 15191.88 | 0 | 23818.74 | 0 | 21607.3 | 0 | 35676.74 | 0 | 39010.62 | 0 | 15191.88 | 0 | 15191.88 |  | 35676.74 | 0 | 30383.76 | 0 | 15294.62 | 0 | 15191.88
Отопление, водопровод, канализация
| 1 | смена сборок ду-20 | шт | 875.5 | 31 | 27140.5 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4377.5 | 1 | 875.5 | 3 | 2626.5 | 1 | 875.5 | 2 | 1751 | 2 | 1751 | 2 | 1751 | 1 | 875.5 | 10 | 8755 | 1 | 875.5 | 2 | 1751 | 1 | 875.5
| 2 | смена сборок ду-25 | шт | 1018 | 39 | 39702 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5090 | 1 | 1018 | 5 | 5090 | 1 | 1018 | 2 | 2036 | 2 | 2036 | 2 | 2036 | 1 | 1018 | 14 | 14252 | 1 | 1018 | 4 | 4072 | 1 | 1018
| 3 | смена труб ду-20 | м | 941.1 | 62.5 | 58818.75 | 2.5 | 2352.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 28233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 28233
| 4 | смена труб ду-25 | м | 973.1 | 10.5 | 10217.55 | 2.5 | 2432.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7784.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 5 | смена труб ду-40 | м | 1092.4 | 2 | 2184.8 | [16 empty] | 2 | 2184.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 | смена труб ду-32 | м | 944.9 | 1 | 944.9 | [18 empty] | 1 | 944.9 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7 | смена труб ду-50 | м | 762 | 1 | 762 | [18 empty] | 1 | 762 |  | 0 |  |  |  | 0
| 8 | смена труб ду-76 | м | 866.2 | 1 | 866.2 | [18 empty] | 1 | 866.2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 9 | смена труб ду-89 | м | 988.8 | 1 | 988.8 | [18 empty] | 1 | 988.8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 10 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1612.9 | 10 | 16129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 8064.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 8064.5
| 11 | смена конвекторов L-1,0 | шт | 1985.7 | 5 | 9928.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 9928.5
| 12 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2449.1 | 5 | 12245.5 | [12 empty] | 5 | 12245.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 | смена вентилей ду-20 | шт | 401.8 | 28 | 11250.4 | 1 | 401.8 | 1 | 401.8 | 3 | 1205.4 | 1 | 401.8 |  | 0 | 1 | 401.8 |  | 0 | 1 | 401.8 | 1 | 401.8 |  | 0 | 15 | 6027 | 1 | 401.8 | 2 | 803.6 | 1 | 401.8
| 14 | смена вентилей ду-25 | шт | 658.1 | 29 | 19084.9 | 1 | 658.1 | 1 | 658.1 | 5 | 3290.5 | 1 | 658.1 |  | 0 | 1 | 658.1 |  | 0 | 1 | 658.1 | 2 | 1316.2 |  | 0 | 12 | 7897.2 | 1 | 658.1 | 3 | 1974.3 | 1 | 658.1
| 15 | смена канализации труба ПХВ ду-100 | мп | 769.9 | 122 | 93927.8 | [8 empty] | 61 | 46963.9 |  | 0 |  |  | 61 | 46963.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16 | смена фасонных частей | шт | 169.8 | 54 | 9169.2 | [8 empty] | 36 | 6112.8 |  | 0 |  |  | 18 | 3056.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 17 | смена затворов ду-50 | шт | 2365.7 | 4 | 9462.8 | [16 empty] | 4 | 9462.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 18 | смена затворов ду-80 | шт | 2915 | 8 | 23320 | [19 empty] | 0 | 8 | 23320 |  |  |  | 0
|  | Итого: |  |  |  | 346143.6 |  | 5845.4 |  | 1059.9 |  | 13963.4 |  | 2953.4 |  | 60793.2 |  | 2953.4 |  | 52330 |  | 54867.2 |  | 24937.4 |  | 5455.4 |  | 60251.2 |  | 2953.4 |  | 8600.9 | 44 | 49179.4
|  | непредвиденные работы 10% |  |  |  | 34614.36 | 0 | 584.54 | 0 | 105.99 |  | 1396.34 |  | 295.34 | 0 | 6079.32 | 0 | 295.34 | 0 | 5233 | 0 | 5486.72 | 0 | 2493.74 | 0 | 545.54 |  | 6025.12 |  | 295.34 | 0 | 860.09 | 4.4 | 4917.94
|  | всего |  |  |  | 380757.96 | 0 | 6429.94 | 0 | 1165.89 |  | 15359.74 |  | 3248.74 | 0 | 66872.52 | 0 | 3248.74 | 0 | 57563 | 0 | 60353.92 | 0 | 27431.14 | 0 | 6000.94 |  | 66276.32 |  | 3248.74 | 0 | 9460.99 | 48.4 | 54097.34
|  | Итого по разделу(элек-гия + отопление): |  |  |  | 670043.88 |  | 14025.88 | 0 | 8761.83 |  | 27217.74 |  | 18440.62 | 0 | 90691.26 | 0 | 24856.04 | 0 | 93239.74 | 0 | 99364.54 | 0 | 42623.02 |  | 21192.82 |  | 101953.06 |  | 33632.5 |  | 24755.61 | 48.4 | 69289.22
|  | Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  | 2472283.11 |  | 51903.28 | 0 | 57878.37 |  | 85169.194 |  | 177584.374 | 0 | 170026.45 | 0 | 186254.2 | 0 | 258083.804 | 0 | 340334.17 | 0 | 98202.06 |  | 214792.82 |  | 258151.586 |  | 241422.94 |  | 185188.41 | 48.4 | 147291.452
|  | Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества | [5 empty] | 3.2962 |  | 3.6959 |  | 5.4216 |  | 5.6529 |  | 5.4291 |  | 3.953 |  | 5.466 |  | 5.3894 |  | 3.1422 |  | 6.7621 |  | 5.4716 |  | 3.1999 |  | 5.8551 |  | 4.6836

## непредвиденные
Перечень
непредвиденных работ
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб с НДС | объём | сумма
Ремонт конструктивных элементов здания
1 | Смена стекла
2 | Малый ремонт дверного полотна
3 | Смена пружин
4 | Ремонт скамеек (смена бруска)
5 | Ремонт песочниц
6 | Ремонт качели балансира
7 | Ремонт метал МАФ
Электроснабжение мест общего пользования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Отопление, водопровод, канализация |  |  |  | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К ДОГОВОРУ
|  |  | Ед. измерения | 2010 г.
Размер платы с НДС рублей
|  |  | 1м2 жилого помещения | 13
|  |  | 1м2 жилого помещения | 2,12
|  |  | 1м2 жилого помещения | 6.65
|  |  | 1м2 жилого помещения | 4.23
|  |  | 1м2 жилого помещения | 1.28
|  |  | 1м2 жилого помещения | 1.53
Собственник:______________________________

## план объемов
Утверждаю: Директор ООО "УК ЖЭО-2" _______________С.Н.Тишковская
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЁМ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА ПО ООО "УК ЖЭО-2" на 2012 год КОМСОМОЛЬСКОГО МИКРОРАЙОН
№ пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | объём | ДОМ № 61 | ДОМ № 62 | ДОМ № 63 | ДОМ № 64 | ДОМ № 67 | ДОМ № 68 | ДОМ № 69 | ДОМ № 70 | ДОМ № 71 | ДОМ № 72 | ДОМ № 73 | ДОМ № 74 | ДОМ № 75 | ДОМ № 76
|  |  |  | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём
|  |  | 43004.3 | 1312.2 | 1305 | 1309.1 | 2617.9 | 2609.8 | 3926.4 | 3934.7 | 5262.4 | 2604.4 | 2647 | 3931.7 | 6287.3 | 2635.7 | 2620.7
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |  |  | 0
1 | ремонт покрытия подъезд.козырьков | м2 | 530 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40 |  | 60 | 20 | 40 | 40
2 | ремонт кровли | м2 | 38 | ДОМ № 63: 38
3 | ремонт отмостки | м3 | 3.1 | ДОМ № 62: 0.5; ДОМ № 63: 2.3; ДОМ № 64: 0.3
4 | смена створок оконнных | шт | 5 | ДОМ № 62: 5
5 | смена створок оконных | шт | 20 | ДОМ № 63: 2; ДОМ № 64: 6; ДОМ № 67: 3; ДОМ № 71: 1; ДОМ № 74: 8
6 | установка дверного метал.блока | шт | 27 | ДОМ № 61: 2; ДОМ № 62: 2; ДОМ № 64: 2; ДОМ № 69: 5; ДОМ № 70: 4; ДОМ № 73: 4; ДОМ № 74: 4; ДОМ № 76: 4
7 | ремонт фундамента, отмостки | м3 | 5.4 | ДОМ № 69: 0.8; ДОМ № 70: 1.5; ДОМ № 73: 2.7; ДОМ № 76: 0.4
8 | установка почтовых ящиков | шт | 417 | ДОМ № 64: 42; ДОМ № 67: 60; ДОМ № 68: 45; ДОМ № 69: 90; ДОМ № 70: 120; ДОМ № 75: 60
9 | установка окон ПВХ | шт | 32 | ДОМ № 64: 4; ДОМ № 68: 4; ДОМ № 72: 16; ДОМ № 75: 8
10 | установка окон ПВХ | шт | 16 | ДОМ № 74: 16
11 | ремонт подъездов | шт | 3 | bar: ДОМ № 68; ДОМ № 70; ДОМ № 73
12 | установка ограждения детс.площадки | шт | 10 | ДОМ № 71: 10
13 | установка качели | шт | 1 | bar: ДОМ № 71
Итого по разделу:
| непредвиденные работы 10% |  |  | ДОМ № 61: 0; ДОМ № 67: 0; ДОМ № 76: 0
| всего |  |  | ДОМ № 61: 0; ДОМ № 67: 0; ДОМ № 76: 0
Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования
Электроснабжение мест общего пользования
1 | монтаж подкозырькового освещения | 1свет. | 63 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4
2 | частичный ремонт этажных щитов | шт | 320 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20
3 | замена ламп ЛБ | шт | 5 | bar: ДОМ № 67; ДОМ № 69 to ДОМ № 70; ДОМ № 73; ДОМ № 75
4 | монтаж подвального освещения | 1свет. | 22 | ДОМ № 63: 2; ДОМ № 67: 4; ДОМ № 69: 6; ДОМ № 70: 4; ДОМ № 73: 6
Итого:
| непредвиденные работы 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| всего |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Отопление, водопровод, канализация
1 | смена сборок ду-20 | шт | 31 |  |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1
2 | смена сборок ду-25 | шт | 39 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1
3 | смена труб ду-20 | м | 62.5 | ДОМ № 61: 2.5; ДОМ № 69: 30; ДОМ № 76: 30
4 | смена труб ду-25 | м | 10.5 | ДОМ № 61: 2.5; ДОМ № 71: 8
5 | смена труб ду-40 | м | 2 | ДОМ № 71: 2
6 | смена труб ду-32 | м | 1 | bar: ДОМ № 72
7 | смена труб ду-50 | м | 1 | bar: ДОМ № 72
8 | смена труб ду-76 | м | 1 | bar: ДОМ № 72
9 | смена труб ду-89 | м | 1 | bar: ДОМ № 72
10 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 10 | ДОМ № 69: 5; ДОМ № 76: 5
11 | смена конвекторов L-1,0 | шт | 5 | ДОМ № 76: 5
12 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 5 | ДОМ № 69: 5
13 | смена вентилей ду-20 | шт | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 15 | 1 | 2 | 1
14 | смена вентилей ду-25 | шт | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 12 | 1 | 3 | 1
15 | смена канализации труба ПХВ ду-100 | мп | 122 | ДОМ № 67: 61; ДОМ № 70: 61
16 | смена фасонных частей | шт | 54 | ДОМ № 67: 36; ДОМ № 70: 18
17 | смена затворов ду-50 | шт | 4 | ДОМ № 71: 4
18 | смена затворов ду-80 | шт | 8 | ДОМ № 73: 8
| Итого: |  |  | ДОМ № 76: 44
| непредвиденные работы 10% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4
| всего |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.4
| Итого по разделу(элек-гия + отопление): |  |  | ДОМ № 62: 0; ДОМ № 67: 0; ДОМ № 68: 0; ДОМ № 69: 0; ДОМ № 70: 0; ДОМ № 71: 0; ДОМ № 76: 48.4
| Итого по разделам текущий ремонт: |  |  | ДОМ № 62: 0; ДОМ № 67: 0; ДОМ № 68: 0; ДОМ № 69: 0; ДОМ № 70: 0; ДОМ № 71: 0; ДОМ № 76: 48.4
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества