## Лист1
Приложение № 2
к Договору управления многоквартирным домом от 20.11. 2013
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, по содержанию |  |  |  | норма
общего имущества в многоквартирном доме
на объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) |  |  |  |  | периодичность | ед.изм |  |  | 1.92 | стоим вып работ на 1 м2 в мес в руб.
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | [9 empty] | 0.0049076
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных неисправностей. |  |  |  | 0.26667 | 1р в год | 1 дом |  | 29.3333 | 66 | 0.0011
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов |  |  |  | 0.23333 | 1р в год | 1 дом |  | 25.6667 | 57.75 | 0.0018
Проверка с целью выявления коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  | 0.23333 | 1р в год | 1 дом |  | 25.6667 | 57.75 | 0.00096916
При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  | 0 | 1р в год | 1 дом |  |  | 0 | 0
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности |  |  |  | 0.25 | 1р в год | 1 дом |  | 27.5 | 61.875 | 0.0010384
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | [9 empty] | 0.0051227
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; |  |  |  | 0.41667 | 1р в год | 1 дом |  | 45.8333 | 103.125 | 0.0017306
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |  |  | 0.35 | 1р в год | 1 дом |  | 38.5 | 86.625 | 0.0014537
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |  |  | 0.46667 | 1р.в мес | 1 дом |  | 51.3333 | 115.5 | 0.0019383
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | [9 empty] | 0.0025423
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  | 0.25 | 1р. в год | 1 дом |  | 27.5 | 61.875 | 0.0023
Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей. |  |  |  | 0.23333 | 1р. в год | 1 дом |  | 6.4167 | 14.4375 | 0.00024229
В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  | 0 | 1р. в год | 1 дом |  |  | 0 | 0
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | [9 empty] | 0.03933
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 0.41667 | 1раз в год | 1 дом |  | 45.8333 | 103.125 | 0.0017306
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; |  |  |  | 0.25 | 1р. в год | 1 дом |  | 27.5 | 61.875 | 0.0010384
Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  |  | 0.2 | 1раз в год | 1 дом |  | 22 | 49.5 | 0.00083071
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  | 0.41667 | 1р. в год | 1 дом |  | 45.8333 | 103.125 | 0.0017306
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | 0 | 1р. в год |  |  |  | 0 | 0
Чистка надподъездных козырьков |  |  |  |  | 1р. в год | 1м2 |  |  | 0 | 0.034
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | [9 empty] | 0.15023
Проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2.0833 | 2р. в год | 1 м2 | 5 | 229.1667 | 515.625 | 0.0086532
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  | 1.2833 | 1р. в год | 1под | 11 | 294.0972 | 661.7188 | 0.011105
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  | 2.6833 | 1р. в год | 1под | 23 | 295.1667 | 664.125 | 0.011145
Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  | 1.8667 | 1р. в год | 1под | 8 | 205.3333 | 462 | 0.0077533
Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  | 3.5 | 2р. в год | 1под | 15 | 385 | 866.25 | 0.014537
Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  | 0.58333 | 1р. в год | 1под | 5 | 64.1667 | 144.375 | 0.0024229
Осмотр потолков верхних этажей домов для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  | 6.1583 | 1р. в год | 1м2 | 5 | 677.4167 | 1524.1875 | 0.025579
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 3.9463 | по необ ходимости | 1м2 | 1.5 | 434.0958 | 976.7154 | 0.016391
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | 0.96 | 1р. в год | 1м2 | 4.8 | 105.6 | 237.6 | 0.0039874
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  | 3 | по необ ходимости | 1м2 | 7.2 | 330 | 742.5 | 0.012461
Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; |  |  |  | 4.7356 | по необ ходимости | 1м2 | 1.8 | 520.9149 | 1172.0585 | 0.01967
Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон на кровле. |  |  |  | 0.352 | 1р. в год | 1м2 | 0.48 | 38.72 | 87.12 | 0.0014621
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  | 0.25667 | 1р. в год | 1м2 | 0.35 | 28.2333 | 63.525 | 0.0010661
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. |  |  |  |  | по необ ходимости | 1м2 |  |  | 0 | 0
Очистка желобов организованного водостока от мусора |  |  |  |  | 1р. в год | м.п |  |  | 0 | 0.014
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | [9 empty] | 0.0099687
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1.75 | 1р. в год | 1под | 15 | 192.5 | 433.125 | 0.0072687
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  | 0.58333 | 1р. в год | 1под | 5 | 64.1667 | 144.375 | 0.0027
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  | 0 | по необ ходимости | 1под |  | 0 | 0 | 0
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | [9 empty] | 0.049271
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 2.9838 | 1р. в год | 1м2 | 0.08 | 328.218 | 738.4905 | 0.012393
Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |  | 0.53333 | 1р. в год | 1шт | 4 | 58.6667 | 132 | 0.0032152
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  | 1.92 | 1р. в год | 1шт | 1.2 | 211.2 | 475.2 | 0.0079748
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  | 0.75833 | 1р. в год | 1шт | 3.5 | 83.4167 | 187.6875 | 0.0031498
Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  | 3.5 | 2р. в год | 1шт | 15 | 385 | 866.25 | 0.014537
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | [5 empty] | 1шт |  |  | 0 | 0
Открытие подвальных окон с последующим закрытием |  |  |  |  | 2р. в год | 1шт |  |  | 0 | 0.008
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1.2253 | 1раз в год | 1м2 | 0.11 | 134.7819 | 303.2593 | 0.061
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | [9 empty] | 0.0025
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | 0.49267 | 1р. в год | 1м2 | 0.4 | 54.1933 | 121.935 | 0.0025
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | [9 empty] | 0.049422
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0
снятие и установка пружин на тамбурных дверях |  |  |  |  | 1р. в год | шт |  |  | 0 | 0.0044222
малый ремонт оконных проемов ( пристрожка створок, утепление проемов) |  |  |  |  | 1р. в год | 1 створка |  |  | 0 | 0.011
замена разбитого стекла |  |  |  |  | 2р. в год | м2 |  |  | 0 | 0.034
При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | [8 empty] | 0 | 0
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования | [8 empty] | 0
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих | [8 empty] | 0
в состав общего имущества в многоквартирном доме | [8 empty] | 0
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: | [9 empty] | 0.033329
Проверка утепления и акрытие выходов на кровлю ; |  |  |  | 2.3333 | 1р. в год | 1шт | 20 | 256.6667 | 577.5 | 0.0096916
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  | 2.3333 | 1р. в год | 1шт | 20 | 256.6667 | 577.5 | 0.0099916
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  | 3.2853 | 1р. в год | 1м2 | 0.88 | 361.3867 | 813.12 | 0.013646
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | [8 empty] | 0 | 0
12.. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: | [9 empty] | 0.19
- Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |  |  |  | 1р. в год | 1шт | 1р. в год | 1лифт |  | 0.19
13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), и водоотведения в многоквартирных домах: | [9 empty] | 1.9969
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | [8 empty] | 0
- ликвидация воздушных пробок в системе ГВС |  |  |  | 120 | 2р. в год | 1 стояк | 15 | 13200 | 29700 | 0.49843
- консервация теплового узла в связи с плановым остановом котельной |  |  |  | 2.3333 | 1р. в год | 1уз. | 35 | 256.6667 | 577.5 | 0.0096916
- расконсервация теплового узла в связи с пуском после планового останова котельной |  |  |  | 3.6667 | 1р. в год | 1уз. | 55 | 403.3333 | 907.5 | 0.01523
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  | 50 | 1 раз в неделю | 1уз. | 15 | 5500 | 12375 | 0.20768
Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  | 13.3333 | постоянно | 1уз. | 4 | 1466.6667 | 3300 | 0.055381
Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  | по необ ходи мости | 1уз. |  | 25000 | 56250 | 0.65948
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 12.5 | 1раз в год | 1 шт | 30 | 1375 | 3093.75 | 0.15192
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  | 36 | 1раз в мес | 1уз. | 45 | 3960 | 8910 | 0.14953
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  |  | 25.6 | 1раз в мес | 1 дом | 32 | 2816 | 6336 | 0.10633
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  |  |  | 2р. в год | 1 дом |  |  | 0 | 0.002
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  | 2 | 1р. в год | 1уз. | 30 | 220 | 495 | 0.0083071
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | 8 | 1р. в год | 1 дом | 120 | 880 | 1980 | 0.13291
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | [9 empty] | 1.4865
Поверка приборов через 4 года в 2013г. Поверка обязательна |  |  |  |  | 1р. в год | 1 уз |  | 30000 | 67500 | 0.43666
Осмотр систем центрального отопления ( Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры). |  |  |  | 6.6667 | 1р. в год | 1уз. | 25 | 733.3333 | 1650 | 0.02769
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | 32 | 1р. в год | 1уз. | 480 | 3520 | 7920 | 0.33165
Регулировка и наладка системы отопления (14) |  |  |  | 58 | 1р. в год | 1000м2 | 600 | 44660 | 100485 | 0.032
Консервация и расконсервация системы отопления |  |  |  | 9.6 | 1р. в год | 1т уз | 144 | 1056 | 2376 | 0.039874
Ревизия вентилей и задвижек |  |  |  | 76 | 2р. в год | 1 шт | 30 | 8360 | 18810 | 0.31567
Регулировка вентилей и задвижек (1) |  |  |  | 24.96 | 2р. в год | 1 шт | 28.8 | 2745.6 | 6177.6 | 0.10367
Снятие показаний общедомового прибора учета тепловой энеогии |  |  |  | 16.16 | 1раз в мес | 1 шт | 20.2 | 1777.6 | 3999.6 | 0.067121
Замена неисправных контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  | 1р. в год | 2 шт |  | 3500 | 7875 | 0.13216
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания | [9 empty] | 0.48828
электрооборудования оборудования в многоквартирном доме:
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | 8.75 | 1р. в год | 1под | 75 | 962.5 | 2165.625 | 0.036344
Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  | 1.5 | 1р. в год | 1под | 45 | 165 | 371.25 | 0.0062303
Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | 35 | 1раз в мес | 1под | 25 | 3850 | 8662.5 | 0.14537
Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации. |  |  |  | 25.2 | 1раз в мес | 1шт | 18 | 2772 | 6237 | 0.10467
Профилактический обход системы энергоснабжения |  |  |  |  | 2р. в год | 100м2 |  |  | 0 | 0.094658
Энергоаудит жилых домов |  |  |  |  | 1раз в 4 года | 1 дом |  |  |  | 0.101
III. Работы и услуги по содержанию иного общего
имущества в многоквартирном доме
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | [9 empty] | 3.9262
- Сухая и влажная уборка холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
влажная протирка ограждений лифтовых шахт 2,2,2,1,1, |  |  |  | 45.23 | 1 раз вмес | 1м2 | 1 раз вмес | 1м2 |  | 0.0464
уборка лифтов 2,3,2,1,2 :
мытье |  |  |  | 6 | ежедн | 1м2 | ежедн | 1м2 |  | 0.073
протирка дверей |  |  |  | 3 | ежедн | 1м2 | ежедн | 1м2 |  | 0.041
мытье дверей |  |  |  | 9 | 1раз в мес | 1м2 | 1раз в мес | 1м2 |  | 0.083
Обметание пыли с потолков 2,3,2,1,4 |  |  |  | 9.3114 | 1р. в год | 1м2 | 0.63 | 679.7322 | 1529.3975 | 0.0257
Влажное подметание площадок и маршей 2,3,2,1,5 | [8 empty] | 0
1-3 этаж // 0,59 мин без оборудов/ |  |  |  | 584.7915 | через день (156дн) | 1м2 | 0.71 | 42689.7795 | 96052.0039 | 1.4119
выше 3 го этажа // 0,45 без оборуд/ |  |  |  | 175.1707 | 1раз в неделю | 1м2 | 0.62 | 12787.4587 | 28771.782 | 0.48285
Мытье лестничных площадок и маршей 2,3,2,1,6 | [8 empty] | 0
1-3 этаж // 1,35 мин без оборудов/ |  |  |  | 88.9542 | 1раз в мес | 1м2 | 1.35 | 6493.6566 | 14610.7273 | 0.4904
выше 3 го этажа // 1,09 без оборуд/ |  |  |  | 73.9107 | 1раз в мес | 1м2 | 1.09 | 5395.4826 | 12139.8358 | 0.40746
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | [8 empty] | 0
- окрашенные масл краской ( панели) |  |  |  | 24.7641 | 2 р.в год | 1м2 | 0.91 | 1807.7817 | 4067.5089 | 0.068261
- двери |  |  |  | 12.2752 | 1раз в мес | 1м2 | 1.37 | 896.0896 | 2016.2016 | 0.084836
- подоконники |  |  |  | 21.76 | 1 р. в нед | 1м2 | 1.36 | 1588.48 | 3574.08 | 0.11
- оконные ограждения |  |  |  | 3.2226 | 1раз в мес | 1м2 | 1.31 | 235.2498 | 529.3121 | 0.0088829
- перила |  |  |  | 3.488 | 2 раза в мес | 1м2 | 1.09 | 254.624 | 572.904 | 0.0096145
- чердачные лестницы |  |  |  | 0.442 | 2 раза в мес | 1м2 | 0.85 | 32.266 | 72.5985 | 0.0012184
- отопительные приборы |  |  |  | 14.9249 | 2 раза в мес | 1м2 | 1.71 | 1089.5162 | 2451.4115 | 0.04114
- плафоны |  |  |  | 7.992 | 1раз в мес | 1шт | 0.54 | 583.416 | 1312.686 | 0.02503
- почтовые ящики |  |  |  | 1.92 | 2 раза в мес | 1м2 | 0.64 | 140.16 | 315.36 | 0.0052924
- шкафы для электрощитков и слаботочных устройств |  |  |  | 28.2787 | 2 раза в мес | 1м2 | 0.81 | 2064.3466 | 4644.7798 | 0.077949
Мытье окон; 2,3,2,1,3 / /4,43 панель |  |  |  | 6.2523 | 2р. в год | 1м2 | 3.8 | 456.4155 | 1026.9348 | 0.068936
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); прим 2,1,2,1,19 |  |  |  | 81.64 | 1раз в мес | 1шт | 31.4 | 5959.72 | 13409.37 | 0.022504
Уборка подвальных помещений |  |  |  | 7.0667 | 2р. в год | 1м2 | 0.53 | 515.8667 | 1160.7 | 0.097395
Профилактические обходы подвальных помещений |  |  |  | 19.2 | 1раз в мес | 1м2 | 0.24 | 1401.6 | 3153.6 | 0.0808
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
- проведение дератизации подвальных помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном A138 2,2,2,1,8 прим |  |  |  |  | 6 раз в год | 1м2 |  |  | 0 | 0.068106
- проведение дезинсекции подвальных помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, |  |  |  |  | 6 раз в год | 1.2 |  |  | 0 | 0.094498
17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  | 12.92 | [5 empty] | 2.5991
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 2,1,2,1,10 |  |  |  | 23.6667 | 1 раз в нед | 1шт | 7.1 | 1727.6667 | 3317.12 | 0.055668
Подметание территории в дни без снегопада 2,1,2,1,5 рим К =0,8 |  |  |  | 85.2489 | 1раз в сутки | 1м2 | 0.344 | 6223.1721 | 11948.4905 | 0.2005
Подметание свежевыпавшего снега толщ.до 2 см .сгребание снега а валы 2,1,2,1,5 |  |  |  | 56.4774 | 1раз в сутки | 1м2 | 0.43 | 4122.8515 | 7915.875 | 0.13284
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; 2,1,2,1,6 /1 |  |  |  | 31.0845 | 1раз в сутки в период снегопада | 1м2 | 0.71 | 2269.1664 | 4356.7994 | 0.0731
Подготовка и транспортировка смеси / песка/ 2,1,2,1,2+2,1,2,1,3 |  |  |  | 0.47333 |  | 1м3 | 56.8 | 34.5533 | 66.3424 | 0.012
Посыпка территории 2,1,2,1,4 |  |  |  | 22.3035 | 2 раза в неделю | 1м2 | 0.15 | 1628.1555 | 3126.0586 | 0.052462
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);2,1,2,1,1 |  |  |  | 35.6856 | 1 раз в сутки | 1м2 | 0.16 | 2605.0488 | 5001.6937 | 0.2839
Очистка придомовой территории от наледи и льда; 2,1,2,1,8 |  |  |  | 37.0073 | 2 раз в мес | 1м2 | 4.48 | 2701.5321 | 5186.9416 | 0.087047
Перекидывание снега и скола 2,2,1,1,11 = 148,69*0,02*30 |  |  |  | 35.5369 | 1 раз в 2е суток | 1м3 | 23.9 | 2594.1944 | 4980.8533 | 0.083589
Сдвигание снега искола, сброшенного с крыши 2,1,2,1,12 |  |  |  | 0.93067 | по мере необх | 1м3 | 34.9 | 67.9387 | 130.4422 | 0.021891
Сдвигание снега и наледи на полоосу механизированной уборки |  |  |  | 0.2 | по мере необх | 1м2 | 0.08 | 14.6 | 28.032 | 0.005
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 2,1,2,1,28 к 1,2 зим/3 |  |  |  | 132.66 | 1 раз в сутки | 1шт | 4.824 | 9684.18 | 18593.6256 | 0.31204
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.2,1,2,1,23,3 |  |  |  | 174.2489 | 1 раз в сутки | 1м2 | 0.827 | 12720.1697 | 24422.7258 | 0.40786
Уборка отмосток от снега 2,1,2,1,17 К 1,2 |  |  |  | 276.0202 | 2 раза в неделю | 1м2 | 2.652 | 20149.4717 | 38686.9856 | 0.64925
Механизированная очистка придомовой территории от уплотненного снега |  |  |  |  | 2р. в год | 1м2 |  |  |  | 0.222
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | [9 empty] | 2.3439
Уборка отмосток 2,1,2,1,17 |  |  |  | 728.4075 | 1 раз в сутки | 1м2 | 2.21 | 53173.7496 | 102093.5992 | 0.2488
Уборка приямков 2,1,2,1,18 |  |  |  | 94.2 | 2 раза в неделю | 1шт | 31.4 | 6876.6 | 13203.072 | 0.0002
Подметание и уборка придомовой территории; 2,1,2,1,19 |  |  |  | 49.5633 | 1 раз в сутки | 1м2 | 0.1 | 3618.1233 | 6946.7968 | 1.3246
Подметание ступеней и площадок 2,1,2,1,23,1 |  |  |  | 21.4914 | 1 раз в сутки | 1м2 | 0.153 | 1568.8722 | 3012.2346 | 0.050551
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 110.55 | 1 раз в сутки | 1шт | 4.02 | 8070.15 | 15494.688 | 0.28003
Уборка газонов; 2,1,2,1,20 |  |  |  | 26.712 | 1р.в мес | 1м2 | 1.06 | 1949.976 | 3743.9539 | 0.135
Вырубка проросшей травы между элементами покрытий |  |  |  | 9.18 | 2р. в год | 1м2 | 3.06 | 670.14 | 1286.6688 | 0.059392
Выкашивание газонов и территории вокруг домов; Е 18-27 к=1,2 газон с кустарником |  |  |  | 17.6904 | 3 раз в год | 100м2 | 46.8 | 1291.3992 | 2479.4865 | 0.11461
Прочистка решеток при входе; 2,1,2,1,18 прим |  |  |  | 43.96 | 1р.в мес | 1шт | 31.4 | 3209.08 | 6161.4336 | 0.1034
Уборка крыльца 2,1,2,1,23,3 |  |  |  | 11.6166 | 1 раз в сутки | 1м2 | 0.827 | 848.0113 | 1628.1817 | 0.0273
19. Работы по обеспечению вывоза мусора, собранного во дворах | [9 empty] | 0.26996
Вывоз твердых бытовых отходов при накоплении / смет во дворах/ |  |  |  | 9.3375 | 3 раза в неделю | 1м3 | 0.9 | 681.6375 | 1308.744 | 0.097561
Вывоз крупногабаритных бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; |  |  |  | 12 | 2р. в год | м3 |  | 12000 | 23040 | 0.067697
Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  |  | 1777.7778 | ежедневно | руб. | 480 | 3333.3333 | 6400 | 0.1047
20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты. |  |  |  | 39.2 | 1раз в мес | шт | 28 | 4312 | 8279.04 | 0.088939
21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения./АДС/ |  |  |  |  | по мере необх | руб. |  |  | 0 | 0.3
Содержание общего имущества в многоквартирном доме |  |  | итого | [6 empty] | 14.0974
Примечание:
Устранение выявленных нарушений и проведение восстановительных работ производятся за счет целевых сборов собственников помещения, либо включаются в тариф на ремонтные работы следующего года.
Подписи сторон:
Управляющая организация : |  |  |  |  | ТСЖ ""
Директор ООО "ЖилСервис" |  |  |  |  | Председатель правления
| Панаева З.Я. |  |  |  | ____________ Ф.И.О.