|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 1, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МКР.** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Июль 2015г.** | | |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |
| ***Кровля*** | Установка навесного замка | шт | 167,7 | 1 | 167,70 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***167,70*** |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  | - |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  | - |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена труб д = 25 | мп | 402,6 | 1,5 | 603,90 |
| Смена кранов шаровых Д=32 | шт | 868,4 | 1 | 868,40 |
| Смена кан труб ПХВ д 100-110 | мп | 459,7 | 11,25 | 5 171,63 |
| Смена фасонных частей канализации (ревизия, патрубок компенс, тройник, отвод, крестовина) | шт | 316,3 | 3 | 948,90 |
| Смена фасонных частей канализации (манжет, муфта,заглушка) |  | 278,5 | 2 | 557,00 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***8149,83*** |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Монтаж светильника с люминицентными лампами | шт | 519,1 | 11 | 5 710,10 |
| Смена лампы накаливания 60W, 40 W | шт | 57,8 | 5 | 289,00 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***5999,10*** |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***14316,63*** |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов:*** |  | 500 | 1,5 | 750 |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***15066,63*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 1, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Август 2015г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
| ***Кровля*** | Ремонт ж/б кровли | м2 | 400,00 | 98,50 | 39 400,00 | кв. 232,233,117,260 |
| **Подъезд** | Масляная окраска МАФ | м2 | 132,40 | 25,00 | 3 310,00 |  |
| **Фасад, отмостка** | Ремонт межпанельных швов | м | 385,00 | 107,90 | 41 541,50 | кв. 285,277,278,269,233,193,161,51 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***84251,50*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена труб д = 25 | мп | 422,60 | 1,50 | 633,90 | 8-1-112 |
| Смена кан труб ПХВ д 100-110 | мп | 327,10 | 0,75 | 245,33 | 8-1-36 |
| Смена фасонных частей канализации ((манжет, муфта, тройник, переходник) | мп | 662,10 | 1,00 | 662,10 | 8-1-36, |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***1541,33*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Монтаж светильника с люминицентными лампами | шт | 624,10 | 9,00 | 5 616,90 | под. 10 (1,2,3,4 эт), под. 10 (тамбур), под. 1 (7 эт) |
| Смена лампы накаливания 60W, 40 W | шт | 57,80 | 13,00 | 751,40 | под. 3 (2,3,4,5,8 эт.), под. 6 (3,7 эт), под. 6 (2 эт), под. 5 (2,3,4 эт), под. 8 (8 эт) |
| Смена лампы TLD-18 | шт | 76,10 | 2,00 | 152,20 | под. 1 (2,3 эт) |
| Смена лампы TLD-36 | шт | 90,50 | 1,00 | 90,50 | под.3 (9 эт) , |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***6611,00*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***92403,83*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов:*** |  | 2 125,00 | 4,00 | ***8500,00*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***100903,83*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 1, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Сентябрь 2015г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена труб д = 20 | мп | 492,80 | 1,50 | 739,20 | 8-1-197кв |
| Смена кранов шаровых Д=15 | шт | 338,10 | 4,00 | 1 352,40 | 2 под., 3 под., 4 под., 6 под. |
| Смена кранов шаровых Д=20 | шт | 412,20 | 6,00 | 2 473,20 | 1 под., 6 под., 8 под., 3 под. |
| Смена кранов шаровых Д=25 | шт | 577,50 | 5,00 | 2 887,50 | 1 под., 5 под., 4 под.. 7 под. |
| Смена кан труб ПХВ д 100-110 | мп | 327,10 | 0,75 | 245,33 | 8-1-112 |
| Смена фасонных частей канализации (манжет, муфта,заглушка) |  | 174,00 | 1,00 | 174,00 | 5 под. |
| Смена фасонных частей канализации ((манжет, муфта, тройник, переходник) | мп | 662,10 | 1,00 | 662,10 | 8-1-112 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***8533,73*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Замена светильников с люминесцентными лампами | шт | 491,20 | 1 | 491,20 | 1 под. (9 эт) |
| Замена провода ПВ 1\*4 | мп | 96,90 | 1,00 | 96,90 | 7 под. (4 эт) |
| Смена лампы накаливания 60W, 40 W | шт | 57,80 | 10,00 | 578,00 | 6 под(8 эт), 7 под. (8 эт), 3 под. (7 эт), 7 под. (4 эт), 3 под. (4,5 эт), 9 под. (8 эт), 7 под. (7эт), 6 под. |
| Смена лампы TLD-18 | шт | 98,40 | 2,00 | 196,80 | 1 под (1эт), 1 под (8 эт) |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***1362,90*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***9896,63*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***9896,63*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 1, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Октябрь 2015г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
| ***Кровля*** | Ремонт ж/б кровли | м2 | 400,00 | 19,00 | 7 600,00 | кв. 33 |
| **Фасад, отмостка** | Ремонт межпанельных швов | м | 385,00 | 67,60 | 26 026,00 | кв. 36, 33 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***33626,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена сборки д =15 | шт | 663,90 | 3,00 | 1 991,70 | 1 под. (подвал), 10 под. (подвал) |
| Смена сборки д =20 | шт | 728,00 | 8,00 | 5 824,00 | 1 под. (подвал), 10 под. (подвал) |
| Смена труб ПХВ d 50 | шт | 318,90 | 5,00 | 1 594,50 | 1 под. (подвал) |
| Смена труб д = 15 | мп | 402,50 | 8,00 | 3 220,00 | 1 под. (подвал), 8-1-255, |
| Смена труб д = 20 | мп | 425,50 | 24,50 | 10 424,75 | 8-1-5, 1 под. (подвал), 8-1-255, 10 под. (подвал) |
| Смена конвекторов | шт | 1 249,60 | 1,00 | 1 249,60 | 10 под. (подвал) |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***24304,55*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Монтаж светильника с люминицентными лампами | шт | 535,70 | 1,00 | 535,70 | 1 под. (5 эт. 13.10.2015г.) |
| Смена лампы накаливания 60W, 40 W | шт | 57,80 | 13,00 | 751,40 | 6 под. (2 эт), 8 под. (8 эт), 9 под. (6 эт), 6 под. (3 эт), 7 под (2,7,8,9 эт), 9 под. (7эт), 5 под. (1,2эт), 6 под(7эт), 7 под. (тамбур) |
| Смена лампы TLD-18 | шт | 170,60 | 1,00 | 170,60 | 4 под. (4эт) |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***1457,70*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***59388,25*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов:*** |  | 12 500,00 | 1,00 | ***12500,00*** | установка метал.дверей |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***71888,25*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 1, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Ноябрь 2015г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
| **Подъезд** | Косметический ремонт подъездаС97-9у | шт | 140 000,00 | 1,00 | 140 000,00 | 10 подъезд |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***140000,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена сборки д =15 | шт | 663,90 | 1,00 | 663,90 | 2 под.(подвал) |
| Смена сборки д =20 | шт | 728,00 | 1,00 | 728,00 | 2 под.(подвал) |
| Смена сборки д =25 (сбр 20мм) | шт | 992,90 | 2,00 | 1 985,80 | 2 под.(подвал) |
| Смена труб д = 20 | мп | 416,60 | 2,00 | 833,20 | кв.178, 2 под.(подвал) |
| Смена кранов шаровых Д=15 | шт | 395,70 | 2,00 | 791,40 | кв.141 |
| Смена кранов шаровых Д=20 | шт | 421,10 | 6,00 | 2 526,60 | Подвал 2 под., кв.141 |
| Смена кранов шаровых Д=25 | шт | 559,30 | 1,00 | 559,30 | Подвал 2 под. |
| Смена резьб | шт | 146,70 | 6,00 | 880,20 | Подвал 2 под., кв.141 |
| Смена сгонов, отводов | шт | 116,50 | 2,00 | 233,00 | кв.53, |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***9201,40*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Монтаж светильника с люминицентными лампами | шт | 458,00 | 13,00 | 5 954,00 | 6 под.(6эт), 7под(2,3,4,5,6,7,8,9 эт), 8 под.(тамбур), 1 под., 10 под.(тамбур), 9 под(4эт) |
| Смена лампы накаливания 60W, 40 W | шт | 57,80 | 7,00 | 404,60 | 7 под. (7 эт), 6 под. (2 эт), 3 под.(4,2,3,5 эт), 7 под.(тамбур, 2,4,8 эт), 9 под.(6эт) |
| Смена лампы TLD-18 | шт | 170,60 | 2,00 | 341,20 | 1 под(8эт., 4эт) |
| Смена стартера | шт | 79,00 | 1,00 | 79,00 | 1 под. |
| Замена выключателя | шт | 88,50 | 1,00 | 88,50 |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***6867,30*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***156068,70*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***156068,70*** |  |