Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от   17.12.2012г. № 1951

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНО – ОХРАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. САЯНОГОРСК НА 2013 -2015гг.»

г. Саяногорск

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015гг.».

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Механизм реализации.

- Раздел 6. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной целевой программы

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования

муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

| Наименование ведомственной муниципальной целевой программы | «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015гг.» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ВМЦП | Статья 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ (с изменениями от 10.07.2012г.), утверждающий технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Цель ВМЦП | Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности. |
| Задачи ВМЦП | - вывести пожарную кнопку на пожарную часть; -выполнить работы по ограждению кровли ; - обработать деревянные конструкции огнезащитными материалами ; - установить ПС в тамбурах эвакуационных выходов |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1. Вывод пожарной кнопки на пожарную часть; К-во образовательных учреждений (ОУ); 19; 7. 2. Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами; К-во ОУ; 3; 2; 7. 3. Обработка, ограждение и испытание кровли; К-во ОУ; 5; 1. 4. Установка ПС в тамбурах; К-во ОУ; 1; 4. |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | 2013 - 2015гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего - 1892,0 т.р. -2013г.- 420,0 т.р. -2014г. – 772,0т.р. -2015г. - 700,0 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты | - вывод в 26-ти образовательных учреждениях пожарной кнопки на пожарную часть ; - установка ограждений кровли в 6-ти учреждениях ; - обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами в 12-ти учреждениях ; - установка ПС в та - Установка ПС в тамбурах в 5-ти учреждениях |
| Система контроля за реализацией ВМЦП | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования г.Саяногорска |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП | Нейман Е.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

- Характеристика проблемы.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования г. Саяногорск является повышение уровня безопасности условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательных учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетным являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимосвязанными и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

В результате обследования и анализа полученной информации выявлены следующие характерные нарушения правил пожарной безопасности:

-     пожарные кнопки не выведены  на пожарную часть ;

-     деревянные конструкции не обработаны огнезащитными материалами ;

- отсутствие дверей в рекреациях зданий  способствует при возникновении пожара быстрому распространению продуктов горения на путях эвакуации;

- отсутствуют ограждения на кровли  зданий ;

- несоответствие требованиям ППБ 01-03 состояния дверей в помещениях  электрощитовых ;

- отсутствуют электроприводы на задвижках обводной линии водомерного устройства системы противопожарного водопровода;

- несоответствие состояния пожарных коробов, рукавов «Техническому регламенту требований по пожарной безопасности»

Устранение всех перечисленных выше нарушений возможно путем использования программно-целевого метода.

2. Цель и задачи.

Целью Программы является - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников  образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи Программы:

- вывести пожарную кнопку на пожарную часть  во всех ОУ ;

- установить ограждение кровли ;

- обработать деревянные конструкции огнезащитными материалами ;

- установить ПС в тамбурах.

3. Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Мероприятие (вид работ) | Сумма всего, т.р. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Ограждение кровли 2. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 | 120,0 |  |
| 2. МБОУ СОШ № 2 | 1. Установка ПС 2. Ограждение кровли 3. Установка ПС в тамбурах 4. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 59,6 15,0 | 150,0 | 60,0 |
| 3. МБОУ СОШ № 3 | 1. Ограждение кровли 2. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 | 150,0 |  |
| 4. МБОУ СОШ № 5 | 1. Ограждение кровли 2. Вывод кнопки на пожарную часть 3. Обработка деревянных конструкций 4. Установка ПС в тамбурах |  | 15,0 | 70,0 | 50,0 60,0 |
| 5. МБОУ СОШ № 6 | 1.Обработка деревянных конструкций 2.Ограждение кровли 3. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 45,0 15,0 | 70,0 |  |
| 6.МБОУ Лицей № 7 | 1.Обработка деревянных конструкций 2. Вывод кнопки на пожарную часть 3.Ограждение кровли |  | 15,0 | 92,0 | 127,0 |
| 7. МБОУ шк. № 8 | 1. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 8. МБОУ МСШ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 9. МБОУ ЧСШ № 1 | 1.Огнеащитная обработка 2. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  | 70,0 |
| 10. МБОУ Лицей «Эврика» | 1.Огнезащитная обработка 2. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  | 50,0 |
| 11. МБДОУ д/сад № 3 | 1. Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 12. МБДОУ д/сад № 10 | 1. Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка 3. Установка ПС в тамбурах |  | 15,0 |  | 36,0 26,0 |
| 13. МБДОУ д/сад № 11 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка |  | 15,0 2,4 |  | 41,0 |
| 14. МБДОУ д/сад № 15 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 15. МБДОУ д/сад № 16 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 16. МБДОУ д/сад № 20 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 17. МБДОУ д/сад № 21 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка 3.Установка ПС в тамбурах |  | 15,0 | 15,0 | 50,0 40,0 |
| 18. МБДОУ д/сад № 22 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 19. МБДОУ д/сад № 25 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  | 15,0 |  |  |
| 20. МБДОУ д/сад № 27 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  |  | 15,0 |  |
| 21. МБДОУ д/сад № 28 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  |  | 15,0 |  |
| 22. МБДОУ д/сад № 29 | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка |  |  | 15,0 | 90,0 |
| 23.МБДОУ д/сад Малыш | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  |  | 15,0 |  |
| 24. МБДОУ ДОД ДЮСШ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  |  | 15,0 |  |
| 25. МБДОУ ДОД ЦДТ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть |  |  | 15,0 |  |
| 26. МАУ ДОД «Борус» | 1.Обработка огнезащитными материалами 2.Вывод кнопки на пожарную часть |  | 28,0 | 15,0 |  |
|  |  |  | 420,0 | 772,0 | 700,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования программы составляет 1892,0 т.р., в том числе:

2013г.- 420,0т.руб.;

2014г.- 772,0 т.руб.;

2015г. -700,0 т.руб.

5.  Механизм реализации

Основным механизмом реализации Программы  является  ежегодное утверждение планов  выполнения программных мероприятий.  Выполнение работ по ремонту  зданий образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск осуществляется  в соответствии  с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками-победителями аукционов, конкурсов и запросов котировок, проводимых каждым из муниципальных заказчиков. Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты на выполнение программных мероприятий, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей.

6. Оценка результативности

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:

- вывод пожарную кнопку на пожарную часть  в 26-ти ОУ  ( в 2013г. – 19 учреждений;  в 2014г. -  7 учреждений)

- установление  ограждений  кровли в 6-ти учреждениях (2014г. – 5 учреждений; 2015г. -1 учреждение)

- обработка  деревянных конструкций огнезащитными материалами  в 12-ти учреждениях ( 2013г. – 3 учреждения,  2014г. – 2 учреждения, 2015г. – 7 учреждений)

- установка  ПС в тамбурах в 5 –ти учреждениях (2013г. – 1 учреждение, 2015г. – 4 учреждение)

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования

муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

Сеть муниципальных образовательных учреждений г.Саяногорска с 2013 года будет состоять из 27-ми образовательных учреждений : общеобразовательные школы (9), детские дошкольные учреждения (14), учреждения дополнительного образования (3), школа-интернат № 8. Для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности необходимо неукоснительно исполнять технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

| 1. Вывод кнопки на пожарную часть (26 учр.) |  | 2. Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами (12 учр.) |  | 3. Ограждение кровли (6учр.) |  | 4. Установка ПС в тамбурах (5 учр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2013 год - 420,0 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ; 2014 год - 772,0 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск; 2015 год - 700,0т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: Объём финансирования Программы составляет 1892,0 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вывод пожарной кнопки на пожарную часть | К-во образовательных учреждений (ОУ) | 19 | 7 |  |
| 2. Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами | К-во ОУ | 3 | 2 | 7 |
| 3. Обработка, ограждение и испытание кровли. | К-во ОУ |  | 5 | 1 |
| 4. Установка ПС в тамбурах | К-во ОУ | 1 |  | 4 |